BAB 1 FISIKA DAN PENGUKURAN

Pesawat ruang angkasa Cassini yang diluncurkan pada bulan Oktober 1997, mengorbit planet Saturnus. Selanjutnya, Cassini melakukan pengamatan jarak dekat terhadap planet Saturnus, yaitu cincin dan bulannya, selama 4 tahun. Agar misi ini dapat berjalan dengan sukses, para ilmuwan NASA harus mengendalikan posisi dan gerak Cassini. Untuk mendesain pesawat ruang angkasa semacam ini, ilmu fisika memegang peranan yang sangat penting.

esamultimedia.esa.int

Kata Kunci: besaran pokok, besaran turunan, mengukur, kesalahan paralaks, jangka sorong, mikrometer sekrup, nonius, gelas ukur, sistem cgs, sistem MKS, Sistem Internasional, stopwatch.

| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
| --- | --- |
| Memahami prosedur ilmiah untuk mempelajari benda-benda alam dengan menggunakan peralatan | Mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari |

Peta Konsep

mengukur

terdiri dari

terdiri dari

terdiri dari

Pengantar

U

ntuk apa belajar fisika? Sekurang-kurangnya ada dua alasan sehingga fisika perlu dipelajari. Pertama, fisika adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu dasar (sains) sekaligus ilmu yang paling fundamental. Ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu selalu menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Ahli kimia menggunakan hukum-hukum fisika untuk mempelajari struktur molekul. Ahli paleontologi yang mencoba merekonstruksi dinosaurus berjalan juga memerlukan pengetahuan fisika. Para astronom yang bekerja di observatorium Boscha untuk meneliti kapan terjadinya gerhana matahari, juga tidak lepas dari pengetahuan fisika. Sebagai bagian dari ilmu-ilmu dasar, fisika juga merupakan dasar dari perkembangan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi canggih. Untuk membuat penangkap tikus sampai mendesain pesawat ruang angkasa, prinsip-prinsip fisika selalu dibutuhkan.

Di samping yang telah diuraikan di atas, ada alasan lain yang dapat dikemukakan. Dengan mempelajari fisika, Anda akan memperoleh jawaban atas berbagai fenomena alam yang menarik. Misalnya, mengapa langit berwarna biru? Bagaimanakah prinsip kerja handphone? Bagaimanakah proses terjadinya warna-warni pada pelangi? Bagaimanakah proses terjadinya gempa bumi? Dengan mempelajari fisika, Anda akan mengetahui bahwa ilmu fisika merupakan puncak prestasi intelektual manusia dalam membahas semua gejala alam.

Dalam bab ini  kita akan membahas beberapa pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mempelajari fisika, yaitu pengukuran, besaran, dan satuan.

## Satuan dan Pengukuran

Fisika adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan atas percobaan. Percobaan memerlukan pengukuran dan hasil pengukuran biasanya dinyatakan dengan angka atau bilangan. Misalnya, dalam suatu percobaan di laboratorium diperoleh hasil pengukuran panjang tali 5 meter, suhu air 25oC, dan volume alkohol 3 ml. Dalam fisika, panjang, suhu, dan volume dikenal dengan istilah besaran. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dapat dinyatakan dengan angka. Akan tetapi, keimanan, budi pekerti, kecantikan, dan kejujuran tidak termasuk besaran karena tidak dapat diukur serta tidak dapat dinyatakan dengan angka. Pada saat mengukur besaran, kita sebenarnya membandingkan antara besaran yang diukur dan besaran sejenis yang digunakan sebagai patokan. Jika kita memiliki seutas tali yang panjangnya 5 meter,  artinya tali tersebut panjangnya 5 kali panjang mistar yang berukuran 1 meter. Dalam hal ini,angka 5 menyatakan nilai dari besaran panjang, sedangkan meter menyatakan satuan dari besaran panjang. Untuk memahami perbedaan antara besaran, nilai besaran, dan satuan, perhatikan Tabel 1.1.

##### Tabel 1.1 Perbedaan antara Besaran, Nilai Besaran, dan Satuan

| No | Pernyataan | Besaran | Nilai Besaran | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | suhu air 25oC | suhu | 25 | oC |
| 2 | volume alkohol 3 ml | volume | 3 | ml |
| 3 | massa jenis minyak 0,8 g/cm3 | massa jenis | 0,8 | g/cm3 |

Pengukuran besaran fisika dapat dinyatakan dengan satuan baku maupun satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional, misalnya meter, kilogram, dan sekon. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Beberapa daerah di Indonesia sering menggunakan satuan tidak baku, misalnya satuan panjang digunakan depa, hasta, jengkal. Satuan-satuan ini jelas tidak dapat digunakan secara internasional, sebab ukuran satu depa setiap orang berbeda-beda.

Sekarang kita akan mempelajari beberapa alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang, massa, waktu, dan suhu.

- Mengukur Panjang

- Mistar

Untuk mengukur besaran panjang biasanya digunakan mistar atau penggaris. Ada beberapa jenis mistar. Mistar yang skala terkecilnya 1 mm disebut mistar berskala mm, sedangkan mistar yang skala terkecilnya 1 cm disebut mistar berskala cm. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan mistar berskala mm (Gambar 1.1). Satu skala terkecil mistar ini adalah 1 mm. Oleh karena itu, ketelitian mistar berskala mm adalah 1 mm atau 0,1 cm.

Gambar 1.1 Mistar berskala mm.

Untuk membaca hasil pengukuran, posisi mata harus berada pada garis yang tegak lurus terhadap posisi skala alat ukur. Ketika mengukur panjang dengan menggunakan mistar, posisi mata harus terletak pada garis yang tegak lurus mistar (Gambar 1.2). Jika posisi mata berada di luar garis tersebut, maka panjang benda yang diukur akan terbaca lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang sebenarnya. Akibatnya, pengukuran menjadi kurang teliti sehingga menimbulkan kesalahan pengukuran. Kesalahan semacam ini dikenal dengan istilah kesalahan paralaks. Pada Gambar 1.2, jika posisi mata berada di (a) panjang benda akan terbaca 12,6 cm, sedangkan apabila posisi mata di (c) panjang benda akan terbaca 12,8 cm.

Gambar 1.2 Teknik membaca skala alat ukur yang salah menyebabkan kesalahan paralaks.

#### Berapakah panjang yang ditunjukkan pada penggaris di bawah ini?

## Kegiatan 1.1 Kesalahan Paralaks

- Siapkan gelas ukur dan isilah dengan air kira-kira separo volumenya.

- Bacalah skala yang menunjukkan volume air dengan menempatkan posisi mata kalian di atas permukaan air, tepat pada permukaan air, dan di bawah permukaan air (Gambar 1.3).

- Catatlah hasil yang kalian peroleh pada tabel pengamatan.

| Posisi Mata | Volume Air (cc) |
| --- | --- |
| di atas permukaan tepat pada permukaan di bawah permukaan |  |

- Berdasarkan tabel pengamatan, apakah kesimpulan kalian?

# Gambar 1.3 Kesalahan paralaks

- Jangka Sorong

Untuk mengukur panjang dengan ketelitian 0,1 mm digunakan jangka sorong (Gambar 1.4). Jangka sorong terdiri dari dua pasang rahang. Pasangan rahang pertama digunakan untuk mengukur diameter dalam, sedangkan pasangan rahang kedua digunakan untuk mengukur diameter luar. Di samping itu, ujung jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lubang, misalnya kedalaman lubang sebuah botol. Dari pasangan rahang ini terdapat rahang yang tidak dapat bergerak (rahang tetap) dan rahang yang dapat bergerak (rahang bergerak). Pada rahang tetap terdapat skala utama dalam satuan cm dan mm. Pada rahang geser terdapat skala pendek yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Skala ini disebut nonius atau vernier. Panjang 10 skala nonius adalah 9 mm, sehingga panjang 1 skala nonius adalah 0,9 mm.

wikimedia.com

# Gambar 1.4 Jangka sorong

Gambar 1.5 menunjukkan kedudukan skala utama dan skala nonius sebuah jangka sorong. Bagaimanakah cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong? Pertama, perhatikan angka nol pada skala nonius. Catatlah nilai skala utama sebelum angka nol pada skala nonius, misalnya 5,20 cm. Selanjutnya, carilah garis pada skala nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Jika garis yang berimpit ini adalah garis ke-n, maka tambahkan angka 0,0n ke dalam angka yang telah Anda catat sebelumnya. Misalnya, jika garis yang berimpit adalah garis ke-4, maka hasil pengukurannya adalah 5,20 cm + 0,04 cm = 5,24 cm.

Gambar 1.5 Pengukuran jangka sorong yang menghasilkan nilai 5,24 cm.

#### Pengukuran dengan jangka sorong menunjukkan posisi skala utama dan skala nonius seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah panjang yang ditunjukkan oleh masing-masing gambar?

- Mikrometer Sekrup

Untuk mengukur panjang benda sampai ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm digunakan mikrometer sekrup (Gambar 1.6). Mikrometer sekrup memiliki dua macam skala, yaitu skala utama dan skala melingkar. Bagian utama mikrometer sekrup adalah sebuah poros berulir yang dipasang pada silinder pemutar atau biasa disebut bidal.  Pada ujung silinder pemutar ini terdapat garis-garis skala yang membagi 50 bagian yang sama. Jika silinder pemutar diputar satu putaran penuh, maka poros akan bergerak sejauh 0,5 mm. Mengingat silinder pemutar memiliki 50 skala, maka kalau silinder pemutar bergerak satu skala, poros akan bergeser 0,5 mm/50 = 0,01 mm = 0,001 cm.  Mikrometer sekrup pada Gambar 1.5 menghasilkan pembacaan 7,38 mm. Hasil ini berasal dari bacaan pada 7 mm pada skala utama ditambah 0,38 pada skala melingkar.

stlukeslive.co.uk

Gambar 1.6 Mengukur dengan mikrometer sekrup.

#### Pengukuran dengan mikrometer sekrup menunjukkan posisi skala utama dan skala melingkar seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah panjang yang ditunjukkan oleh masing-masing gambar?

###### Kegiatan 1.2 Mengukur Jarak dengan Menggunakan Satuan Tidak Baku

Dalam kegiatan ini Anda akan mengukur jarak, misalnya jarak antara dua dinding ruang kelas.

- Ukurlah jarak antara dua dinding ruang kelas dengan menggunakan telapak kaki Anda (Gambar 1.7).

- Ulangi langkah (1) sebanyak tiga kali, kemudian dirata-rata. Tulislah hasilnya dalam Tabel Pengamatan.

- Setelah teman-teman Anda melakukan kegiatan ini, jawablah pertanyaan berikut.

- Mengapa masing-masing anak memperoleh jawaban yang berbeda-beda?

- Mengapa Anda perlu melakukan tiga kali pengukuran, kemudian dirata-rata?

- Mengapa hasil pengukuran harus dinyatakan dalam satuan baku?

# Gambar 1.7

- Mengukur Massa

Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian massa dan berat sering dipertukarkan. Seorang pedagang sering berkata, “Gula pasir di kantong plastik itu beratnya 1 kg”. Pernyataan ini tidak benar, sebab 1 kg menunjukkan ukuran massa bukan ukuran berat. Dalam fisika, massa dan berat memiliki pengertian yang berbeda. Massa benda adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung pada benda, sedangkan berat benda adalah  besarnya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda itu.

Gambar 1.8 Timbangan

Massa benda diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan. Jika Anda membeli beras atau buah-buahan di pasar tradisional, massa beras atau buah-buahan diukur dengan timbangan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.8. Benda yang ditimbang ditempatkan pada wadah yang terletak di salah satu sisi timbangan. Pada sisi timbangan yang lain diletakkan beberapa anak timbangan untuk membuat keseimbangan. Massa benda yang diukur sama dengan jumlah massa anak timbangan yang digunakan untuk membuat keseimbangan.

Gambar 1.9 Neraca tiga lengan.

Ada beberapa jenis neraca. Jenis neraca yang sering digunakan di laboratorium adalah neraca yang memiliki tiga lengan berskala yang dilengkapi dengan beban geser, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.9. Lengan paling belakang berskala 0 g – 500 g, dengan skala terkecil 100 g; lengan di depannya berskala 0 g – 100 g, dengan skala terkecil 10 g; dan lengan paling berskala 0 g – 10 g, dengan skala terkecil 0,1 g. Di samping itu, ada pula neraca yang memiliki empat lengan.

Benda yang akan diukur massanya diletakkan pada piringan yang tersedia. Untuk mengetahui massa benda, beban pada lengan-lengan neraca diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan. Massa benda yang diukur sama dengan jumlah massa yang ditunjukkan pada beban geser.

Pengukuran massa di laboratorium dapat juga dilakukan dengan menggunakan neraca dua lengan atau neraca berlengan sama (Gambar 1.10). Massa benda yang diukur diletakkan pada salah satu piringan. Pada piringan yang lain diletakkan beberapa anak timbangan untuk membuat keseimbangan. Massa benda yang diukur sama dengan jumlah massa anak timbangan yang digunakan untuk membuat keseimbangan.

Gambar 1.10 Neraca dua lengan.

Di samping neraca sebagaimana telah diuraikan di atas, sekolah-sekolah unggulan telah memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan neraca digital (Gambar 1.11). Neraca digital memiliki kepekaan (sensitivitas) yang lebih baik. Pengukuran massa benda dengan neraca digital dapat dilakukan dengan mudah.

Gambar 1.11 Neraca digital.

Berapakah massa yang ditunjukkan oleh masing-masing neraca di bawah ini?

- Mengukur Waktu

Waktu dapat diukur dengan jam atau arloji. Ada dua macam arloji, yaitu digital dan analog (Gambar 1.12). Selang waktu yang biasanya diukur dengan arloji antara lain lama waktu istirahat (misalnya, 15 menit), lama waktu pelajaran berlangsung (misalnya, 45 menit), dan lama perjalanan (misalnya, 20 menit). Jadi, arloji biasanya digunakan untuk mengukur selang waktu yang relatif lama.

Gambar 1.12 Arloji.

Untuk mengukur selang waktu yang sangat singkat, misalnya untuk mencatat lomba lari 200 meter, biasanya digunakan stopwatch. Ada dua macam stopwatch, yaitu stopwatch analog (Gambar 1.13a) dan stopwatch digital (Gambar 1.13b).

Gambar 1.13 Stopwatch

Stopwatch 	analog dijalankan dan dihentikan dengan menekan tombol-tombol yang disediakan. Ada stopwatch yang memiliki satu tombol, yaitu untuk menjalankan, menghentikan, dan mengembalikan ke titik nol. Ada pula stopwatch yang memiliki dua atau tiga tombol. Bagaimanakah cara menggunakan stopwatch? Misalnya, Anda ingin mengukur waktu pada saat berlangsung lomba lari 200 m. Ketika para pelari mulai bergerak dari garis start, Anda menekan tombol dan ketika pelari mencapai garis finish, Anda menekan tombol lagi. Selanjutnya, waktu yang diperlukan pelari dapat dibaca pada stopwatch. Untuk mengembalikan jarum ke titik nol, Anda harus menekan tombol lagi.

Untuk mengukur selang waktu yang lebih teliti, digunakan stopwatch digital. Jika stopwatch analog hanya mampu melaporkan hasil pengukuran 9,8 s, maka  stopwatch digital mampu melaporkan hasil pengukuran 9,85 s. Jadi, stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 s, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian sampai 0,01 s. Gambar 1.14 menunjukkan stopwatch digital yang menunjukkan angka 2’23” sekon.

Gambar 1.14 Stopwatch digital.

Jam air atau klepsidra mengukur waktu menurut aliran air melalui bejana yang berlubang (Gambar 1.15). Jam air buatan 1760 bekerja dengan menggunakan sistem pipa yang diletakkan di dalam dua bola kaca. Pada waktu jam dibalik, air dari bola kaca atas mengalir ke bola kaca bawah dan udara naik ke atas melalui pipa menggantikan air yang turun. Tekanan udara yang tetap menjami aliran air teratur.

Gambar 1.15 Jam air

- Satuan Sistem Internasional

Satuan sebuah besaran dapat dipilih sembarang. Satuan untuk besaran panjang dapat dipilih centimeter, meter, inci, mil, dan sebagainya. Bahkan ada sebagian kelompok masyarakat yang menggunakan hasta sebagai satuan panjang. Untuk satuan massa dapat dipilih ton, kilogram, gram, dan sebagainya. Penggunaan bermacam-macam satuan ini tentu saja akan menimbulkan beberapa kesulitan. Kita akan memerlukan bermacam-macam alat ukur (sebagai patokan) yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Kita juga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ilmiah, khususnya jika kita ingin beralih dari satuan tertentu ke satuan lain. Dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, kalangan ilmuwan sepakat untuk menggunakan satu sistem satuan yang berlaku di seluruh dunia. Sistem satuan ini disebut sistem metrik yang sejak tahun 1960 secara resmi diganti dengan sebutan Sistem Internasional atau SI.

Dalam satuan SI, satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, dan satuan waktu adalah sekon. Sistem ini dikenal pula dengan istilah sistem MKS (meter-kilogram-sekon). Di samping itu, dikenal pula sistem cgs (centimeter-gram-sekon). Maksudnya, satuan panjang adalah centimeter, satuan massa adalah gram, dan satuan waktu adalah sekon. Dalam sistem Inggris dikenal satuan inci (inch) untuk satuan panjang, pon (pound) untuk satuan gaya, dan sekon (second) untuk satuan waktu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan satuan standar harus memenuhi tiga syarat, yaitu: bersifat tetap, artinya tidak mengalami perubahan khususnya yang berhubungan dengan iklim dan cuaca; berlaku secara internasional; dan mudah dibuat tiruannya.

- Satuan Standar Waktu

Satuan standar waktu adalah sekon (s). Dari tahun 1889-1967, satu sekon didefinisikan sebagai 1/86.400 hari rata-rata matahari. Sekon standar pada saat ini didefinisikan lebih tepat dengan menggunakan frekuensi radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium (133Cs) ketika melewati dua tingkat energi yang paling rendah. Satu sekon didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 9.192.631.770 getaran radiasi ini.

- Satuan Standar Panjang

Satuan standar panjang adalah meter (m). Pada tahun 1960 meter standar didefinisikan dengan menggunakan panjang gelombang cahaya oranye yang dipancarkan oleh gas krypton (86Kr). Bulan November 1983 meter standar didefinisikan ulang. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan laju cahaya dalam ruang hampa yang telah diketahui terlebih dahulu, yaitu sebesar 299.792.458 m/s. Definisi baru menyatakan bahwa 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299.792.458 s.

- Satuan Standar Massa

Satuan standar massa adalah kilogram (kg). Satu kilogram standar didefinisikan sebagai massa silinder campuran platinum-iridium (Gambar 1.16). Silinder ini disimpan di Lembaga Internasional Berat dan Ukuran di Sevres, dekat Paris.

Gambar 1.16 Kilogram standar

- Awalan dalam SI

Dengan menggunakan sistem metrik, satuan yang lebih besar atau lebih kecil didefinisikan dalam bentuk perkalian atau kelipatan 10. Misalnya, 1 kilometer = 1.000 m, 1 centimeter = dan 1 milimeter = Awalan centi-, kilo-, mili-, dan sebagainya disajikan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Awalan Sistem Metrik (SI)

| Awalan | Simbol | Faktor |
| --- | --- | --- |
| exa- | E |  |
| penta- | P |  |
| tera- | T |  |
| giga- | G |  |
| mega- | M |  |
| kilo- | k |  |
| hekto- | h |  |
| deka- | da |  |
| deci- | d |  |
| centi- | c |  |
| mili- | m |  |
| Mikro- | ( |  |
| nano- | n |  |
| piko- | p |  |
| femto- | f |  |
| atto | a |  |

Awalan-awalan pada Tabel 1.2 dapat digunakan untuk semua besaran fisika. Perhatikan beberapa contoh penggunaan awalan untuk besaran panjang, massa, dan waktu di bawah ini.

Panjang

1 nanometer = 1 nm =  m

1 mikrometer = 1 = m

1 centimeter = 1 cm = m

1 kilometer = 1 km = 103 m

Massa

1 kilogram = 1 kg =

1 miligram = 1 mg =

Waktu

1 nanosekon = 1 ns =

1 mikrosekon = 1

1 milisekon = 1 ms =

LATIHAN

- Ungkapkan nilai-nilai berikut dengan menggunakan awalan pada Tabel 1.2: (a) 108 kg, (b) (c)

- Isilah titik-titik di bawah ini!

- 1 milisekon = ….. sekon

- 1 gigameter = ….. meter

- 1 dekagram = ….. gram

Konversi Satuan

Kita pernah mendengar informasi tentang beberapa ukuran yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Organisasi negara-negara pengeskpor minyak (OPEC) menggunakan barrel sebagai satuan volume. Dalam bidang pelayaran, jarak yang ditempuh kapal biasanya diukur dengan satuan mil. Di Amerika Serikat, satuan volume diukur dengan satuan gallon. Nah, bagaimanakah kita dapat memahami satuan-satuan ini?

Untuk memahami satuan-satuan di atas, kita perlu mengubah satuan-satuan tersebut menjadi satuan-satuan yang mudah dipahami. Perubahan satuan ini biasanya disebut dengan istilah konversi satuan. Konversi satuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan faktor konversi satuan, sebagaimana disajika pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Faktor Konversi Satuan

Massa 1 kg = 1.000 g = 0,0685 slug 1 slug = 14,59 kg

Panjang 1 m = 100 cm = 1.000 mm = 106 (m = 109 nm 1 km = 1.000 m = 0,6214 mil 1 m = 3,281 kaki = 39,37 inci 1 cm = 0,3947 inci 1 inci = 2,540 cm 1 kaki 30,48 cm 1 mil = 5.280 kaki = 1,609 km 1 mil laut = 6.080 kaki

Waktu 1 menit = 60 s 1 jam = 3.600 s 1 hari = 86.400 s 1 tahun = 365, 24 hari = 3,156 ( 107 s

Luas 1 cm2 = 0,155 inci2 1 m2 = 104 cm2 = 10,76 kaki2

Volume 1 liter = 1.000 cm3 = 1.000 cc 1 liter = 1 dm3 1 ml = 1 cm3 1 kaki3 = 0,02832 m3 = 28,32 liter = 7,477 galon 1 galon = 3,788 liter

Untuk memudahkan melakukan konversi besaran panjang, massa, dan waktu kalian dapat menggunakan tangga konversi, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.17. Setiap naik satu anak tangga, nilai mula-mula dibagi 10. Sebaliknya, setiap turun satu anak tangga, nilai mula-mula harus dikalikan 10. Untuk memberi gambaran penggunaan tangga konversi, perhatikan uraian di bawah ini.

Gambar 1.17 Tangga konversi

Misalnya, kalian ingin mengkonversi 3,45 meter ke sentimeter. Dalam tangga konversi, satuan cm terletak dua anak tangga di bawah satuan m. Artinya, untuk mengkonversi satuan meter ke sentimeter kita harus menuruni dua anak tangga. Jadi, kita harus mengalikan bilangan mula-mula, yaitu 3,45, dengan 100. Diperoleh,

Sekarang seandainya kalian ingin mengkonversi 405 gram ke kilogram. Dalam tangga konversi, satuan kilogram terletak tiga anak tangga di atas satuan gram. Artinya, untuk mengkonversi satuan gram ke kilogram kita harus menaiki tiga anak tangga. Jadi, kita harus membagi bilangan mula-mula, yaitu 405, dengan 1.000. Diperoleh,

Sebagai alternatif, untuk mengubah satuan dapat dilakukan dengan mengalikan sebuah pecahan yang bernilai satu. Sebagai contoh, dengan mengingat 1 m = 100 cm maka

Jadi,

Contoh Soal

LATIHAN

Isilah titik-titik di bawah ini.

- 600 cm = … dm				9.    200 mil = km

- 250 dam = … mm				10.  600 kaki = … cm

- 538 cm3 = … L				11.  12 inci = … cm

- 225 cc = dm3				12.  500 mg = … g

- 25 mL = … dm3				13.  5 galon = … cm3

- 0,07 km = … km				14. 245 mm = … dm

- 2 kL = … L				15. 2.075 mg = … g

- 2,45 kg = … mg

Carilah tiga label makanan dalam kemasan. Tulislah komposisi yang tercantum dalam labelnya dalam satuan SI.

D. Besaran Pokok dan Besaran Turunan

Besaran fisika dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan yang berkaitan dengan besaran pokok dinamakan satuan pokok, sedangkan satuan yang berkaitan dengan besaran turunan dinamakan satuan turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Seperti telah diuraikan di depan, standar satuan waktu telah ditetapkan sehingga waktu termasuk besaran pokok. Ada 7 besaran pokok dalam fisika, seperti disajikan pada Tabel 1.4.

Tebel 1.4 Besaran Pokok dan Satuannya Dalam SI

| No | Besaran | Satuan SI |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nama | Singkatan |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Massa Panjang Waktu Kuat arus Suhu Jumlah zat Intensitas terang cahaya | Kilogram Meter sekon ampere kelvin mol kandela | kg m s A K mol cd |

Semua besaran fisika yang memiliki satuan tetapi tidak disajikan pada Tabel 1.4 satuannya dapat diturunkan berdasarkan 7 besaran pokok ini. Besaran-besaran fisika yang tidak disajikan pada Tabel 1.4 dinamakan besaran turunan. Jadi, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, energi potensial, dan sebagainya.

Rumus luas persegi panjang adalah panjang ( lebar. Lebar hakikatnya merupakan besaran panjang yang satuannya meter. Jadi, dalam sistem SI satuan luas adalah meter kuadrat (m2). Oleh karena itu, luas diturunkan dari besaran panjang.

Rumus volume balok adalah panjang ( lebar ( tinggi. Lebar dan tinggi pada hakikatnya merupakan besaran panjang yang masing-masing memiliki satuan meter. Jadi, dalam sistem SI satuan volume adalah meter pangkat tiga (m3). Oleh karena itu, volume diturunkan dari besaran panjang.

Massa jenis didefinisikan sebagai massa dibagi volume. Satuan massa adalah kilogram (kg), sedangkan satuan volume adalah m3. Jadi, dalam sistem SI satuan massa jenis adalah kg/m3. Oleh karena itu, massa jenis diturunkan dari besaran massa dan besaran panjang.

E. Pengukuran Besaran Turunan

Kita telah mempelajari cara mengukur panjang, massa, waktu, dan suhu. Beberapa alat ukur yang telah kita pelajari merupakan alat untuk mengukur besaran pokok. Bagaimanakah cara mengukur besaran turunan? Dengan kemajuan teknologi, sudah banyak alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur besaran turunan. Misalnya, tekanan udara diukur dengan barometer, kelajuan diukur dengan spedometer, dan gaya diukur dengan dinamometer. Sekarang kita akan mempelajari cara mengukur dua besaran turunan, yaitu luas dan volume.

Luas

Bagaimanakah cara mengukur luas persegi panjang? Seperti telah Anda pelajari di sekolah dasar, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi, untuk mengukur luas persegi panjang dapat digunakan rumus luas persegi panjang. Sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 8 cm dan lebar 3 cm memiliki luas  Luas persegi panjang dapat ditentukan dengan rumus karena bangun persegi panjang memiliki bentuk yang teratur. Secara umum, luas bangun yang teratur bentuknya dapat ditentukan dengan rumus luas. Gambar 1.18 menunjukkan beberapa bangun yang teratur bentuknya.

bujur sangkar, L = l ( l		persegi panjang, L = p ( l

segitiga,  			jajaran genjang, L = a ( l

trapesium, 		lingkaran,

Gambar 1.18 Luas bangun yang teratur bentuknya dapat dihitung dengan rumus luas.

Bagaimanakah cara mengukur luas bangun yang tidak teratur bentuknya? Untuk mengukur luas bangun yang tidak teratur bentuknya, misalnya luas telapak tangan, dapat digunakan metode berikut.

Pertama-tama, Anda perlu menyiapkan kertas berpetak. Selanjutnya, Anda menjiplak telapan tangan Anda dengan menggunakan ballpoint atau pensil (Gambar 1.19). Luas telapak tangan dapat dihitung berdasarkan jumlah petak yang ada di dalam gambar jiplakan tangan. Sebagai contoh, jika 1 petak kecil pada kertas yang Anda gunakan berukuran 5 cm ( 5 cm, maka luas setiap 1 petak kecil adalah 25 cm2. Jika jumlah petak tangan Anda kira-kira 390, maka luas telapak tangan Anda kira-kira 390 ( 25 mm2 = 9.750 mm2 = 97,50 cm2.

Gambar 1.19 Menentukan luas bangun yang tidak teratur bentuknya.

Volume

Seperti telah Anda pelajari di sekolah dasar, volume bangun yang teratur bentuknya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus volume. Sebagai contoh, volume balok yang memiliki panjang  p, lebar l, dan tinggi t adalah  Jadi, sebuah balok yang berukuran memiliki volume  Beberapa bangun yang teratur bentuknya sehingga volumenya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus volume dapat dilihat pada Gambar 1.20.

kubus, 		  silinder, 		balok,

bola, 	kerucut,

Gambar 1.20 Volume bangun yang teratur bentuknya dapat dihitung dengan rumus volume.

Gambar 1.21 Beberapa bentuk gelas ukur di laboratorium.

Untuk mengukur volume zat cair dapat digunakan gelas ukur (Gambar 1.21). Dalam menggunakan gelas ukur, perhatikan beberapa hal berikut.

- Zat cair yang dimasukkan ke dalam gelas ukur sering membentuk permukaan cekung. Permukaan cekung ini dinamakan meniskus. Tinggi permukaan zat cair  hendaknya diamati sepanjang arah horizontal (Gambar 1.22). Artinya, posisi mata tidak boleh di atas atau di bawah permukaan.

- Skala gelas ukur yang dibaca hendaknya skala yang terletak di titik yang paling rendah pada meniskus.

- Zat cair dalam gelas ukur yang terbuat dari pastik tidak akan membentuk meniskus. Jadi, pembacaan skala gelas ukur dapat dilakukan dengan mudah.

Gambar 1.22 Posisi mata pada saat membaca skala gelas ukur.

Gelas ukur dapat juga digunakan untuk mengukur volume benda padat yang tidak teratur bentuknya, misalnya batu, kunci, dan anak timbangan. Langkah-langkah untuk mengukur volume benda-benda semacam ini adalah sebagai berikut.

Pertama-tama, gelas ukur diisi air sampai menunjukkan volume tertentu. Catatlah volume air dalam gelas ukur ini, misalnya  Selanjutnya, masukkan benda yang akan Anda ukur volumenya ke dalam gelas ukur yang telah berisi air dan catatlah posisi air dalam gelas ukur, misalnya  Jadi, volume benda adalah  Sebagai contoh, perhatikan Gambar 1.24. Volume air mula-mula dalam gelas ukur Ketika benda berada di dalam gelas ukur, volume air menjadi  Jadi, volume benda adalah

Gambar 1.23 Mengukur volume benda yang tidak teratur bentuknya dengan gelas ukur.

Volume benda yang tidak teratur bentuknya dapat juga diukur dengan menggunakan gelas pancur. Pertama-tama, susunlah gelas pancur dan penampungnya seperti pada Gambar 1.24. Isilah gelas pancur dengan air sampai permukaannya tepat berada pada batas pancuran. Selanjutnya, masukkan benda yang akan Anda hitung volumenya ke dalam gelas pancur. Tentu saja volume air dalam gelas pancur ada yang tumpah dan mengisi penampung. Jika penampungnya menggunakan gelas ukur, volume benda dapat Anda baca pada skala gelas ukur. Akan tetapi, jika penampungnya tidak memiliki skala, Anda perlu mengukur volume air yang tumpah ini dengan menggunakan gelas ukur.

Gambar 1.24 Mengukur volume benda yang tidak teratur bentuknya dengan gelas pancur.

Berapakah volume yang ditunjukkan oleh masing-masing gelas ukur di bawah ini?

LATIHAN

- Gambar 1.25(a) menunjukkan tinggi air pada gelas ukur sebelum dan sesudah sebuah batu dimasukkan ke dalamnya. Berapakah volume batu?

- Gambar 1.25(b) menunjukkan metode pengukuran volume batu dengan menggunakan gelas pancur. Berapakah volume batu?

Gambar 1.25

Tycho Brahe (1546-1601)

Tycho Brahe adalah seorang astronom Dermark yang membangun sebuah observatorium di Pulau Hven. Brahe adalah seorang pengamat benda-benda angkasa yang sangat teliti. Peralatan yang digunakan namanya Great Steel Quadrant. Dengan alat itu ia dapat menentukan posisi benda-benda langit, seperti bintang dan planet. Data Brahe dipublikasikan oleh Johannes Kepler pada tahun 1603. Dalam perkembangannya, data ini digunakan Kepler untuk merumuskan hukumnya tentang gerak planet, yaitu Hukum Kepler.

RANGKUMAN

- Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dapat dinyatakan dengan angka.

- Mengukur adalah membandingkan antara besaran yang diukur dan besaran sejenis yang digunakan sebagai patokan.

- Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional, misalnya meter, kilogram, dan sekon, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional.

- Untuk mengukur panjang dapat digunakan mistar (ketelitian 1 mm), jangka sorong (ketelitian 0,1 mm), dan mikrometer sekrup (ketelitian 0,01 mm).

- Massa benda adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung pada benda, sedangkan berat benda adalah  besarnya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda itu. Massa benda diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan.

- Untuk mengukur waktu dapat digunakan arloji atau stopwatch.

- Dalam Sistem Internasional (SI), satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, dan satuan waktu adalah sekon. Sistem ini dikenal pula dengan istilah sistem MKS (meter-kilogram-sekon). Di samping itu, dikenal pula sistem cgs (centimeter-gram-sekon). Dalam sistem cgs, satuan panjang adalah centimeter, satuan massa adalah gram, dan satuan waktu adalah sekon. Dalam sistem Inggris dikenal satuan inci (inch) untuk satuan panjang, pon (pound) untuk satuan gaya, dan sekon (second) untuk satuan waktu.

- Besaran fisika dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan yang berkaitan dengan besaran pokok dinamakan satuan pokok, sedangkan satuan yang berkaitan dengan besaran turunan dinamakan satuan turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu.

- Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok.

- Ada tujuh besaran pokok dalam fisika. Adapun ketujuh besaran pokok beserta satuannya adalah massa (kilogram), panjang (meter), waktu (sekon), suhu (kelvin), kuat arus (ampere), jumlah zat (mol), dan intensitas terang cahaya (kandela).

- Untuk mengukur volume benda padat yang tidak teratur bentuknya dapat digunakan gelas ukur.

- Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang tepat!

- Satuan massa dalam sistem SI adalah ….

- g			C. mg

- kg			D. ton

- Dari besaran-besaran di bawah ini merupakan besaran pokok, kecuali ….

- panjang		C. energi

- waktu			D. suhu

- Dari besaran-besaran di bawah ini merupakan besaran turunan, kecuali ….

- Luas			C. volume

- Energi			D. panjang

- Suatu pengukuran akan berguna jika dinyatakan dengan ….

- angka			C. angka dan satuan

- satuan			D. awalan dan satuan

- Contoh satuan SI adalah ….

- km			C. oC

- inci			D. sekon

- Sebuah benda massanya 3 kg. Besaran fisika pada pernyataan ini adalah ….

- 3 kilogram		C. massa

- kilogram		D. 3

- Satu hektar sama dengan 1 hm2. Satuan ini sama dengan ….

- 1.000.000 m2		C. 100 m2

- 10.000 m2		D. 10 m2

- Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur besaran panjang hingga ketelitian ….

- 0,1 cm			C. 0,05 cm

- 0,1 mm		D. 0,05 mm

- Awalan sistem SI yang artinya  adalah ….

- kilo-			C. centi-

- nano-			D. mili-

- Massa jenis minyak adalah 0,8 g/cm3. Jika dinyatakan dalam satuan SI, nilainya sama dengan ….

- 8 kg/m3		C. 800 kg/m3

- 80 kg/m3		D. 8.000 kg/m3

- Volume kubus yang panjang rusuknya 0,02 m adalah ….

- 2 cm3			C. 8 cm3

- 4 cm3			D. 80 cm3

- Erna, Wahyu, Budi, dan Candra mengukur volume air, dengan hasil berturut-turut adalah 100 L, 100 dm3. 10.000 mL, dan 1 m3. Pengukuran volume paling besar dihasilkan oleh ….

- Erna			C. Wahyu

- Budi			D. Chandra

- 1 cm3 sama dengan ….

- 1 mL			C. 1.000 mL

- 100 mL		D. 10.000 mL

- Gambar di bawah ini menunjukkan posisi garis skala pada rahang tetap dan rahang geser sebuah jangka sorong. Skala ini menunjukkan hasil pengukuran sebesar ….

- 3,52 cm		C. 3,84 cm

- 3,82 cm		D. 3,85 cm

- Dalam sistem SI, satua berat adalah ….

- kg		C. newton

- ton		D. m/s2

B. Uraian

Petunjuk: Kerjakan soal-soal di bawah ini!

Tingkat I

Satuan dan Pengukuran

- (a) Apakah perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan?

(b) Apakah perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku? Sebutkan contoh

satuan baku dan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari.

(c) Apakah yang dimaksud dengan kesalahan paralaks?

- Berapakah panjang yang ditunjukkan oleh penggaris di bawah ini?

- _____		f.   _____

- _____		g.  _____

- _____		h.  _____

- _____		i.   _____

- _____		j.   _____

- Pengukuran dengan jangka sorong menunjukkan skala utama dan skala nonius seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh masing-masing gambar?

- Pengukuran dengan mikrometer sekrup menunjukkan posisi skala utama dan skala melingkar seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh masing-masing gambar?

(a)			(b)			(c)

(d)			(e)

- Berapakah hasil pengukuran massa yang ditunjukkan oleh masing-masing neraca empat lengan di bawah ini?

(a)

(b)

(c)

(d)

- Berapakah volume yang ditunjukkan oleh masing-masing gelas ukur di bawah ini?

Konversi Satuan

- Isilah titik-titik di bawah ini!

- 10 m = …km

- 2 km = … cm

- 250 mL = … L

- 2.000 g = … kg

- 10 kg = …  mg

- 1.500 cc = … L

- Isilah titik-titik di bawah ini!

- 5,25 ton = … kg

- 0,275 kuintal = … kg

- 55,8 ons = … kg

- 425 kg = … kuintal

- 525 kuintal = … ton

Pengukuran Besaran Turunan

- Hitunglah luas

- persegi panjang yang berukuran 8 cm ( 6 cm,

- lingkaran dengan jari-jari 14 cm (gunakan  dan

- segitiga dengan alas 9 cm dan tinggi 6 cm.

- Hitunglah volume

- balok yang berukuran 8 cm ( 4 cm ( 3 cm

- kubus dengan rusuk 4 cm, dan

- silinder yang memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm (gunakan

Tingkat II

- Massa jenis timah kira-kira 11,3 g/cm3. Berapakah massa jenis timah jika dinyatakan dalam sistem MKS?

- Laju perambatan bunyi di udara adalah 340 m/s. Nyatakan laju perambatan bunyi di udara dalam satuan km/jam!

- Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 120 km/jam. Nyatakan kecepatan mobil itu dalam satuan m/s!

- (a) 2,5 mL = … mm3

(b) 0,4 m3 = … L

- 2.000 mL = …. m3

- 0,02 m3 = … cc

- 1 mil/jam = … m/s

# Text boxes

Fisika dan Pengukuran

### Berfikir Kritis

Apakah semua besaran fisika selalu memiliki satuan?

#### Uji Keterampilan

#### Uji Keterampilan

#### Uji Keterampilan

#### Uji Keterampilan

Mengukur Besaran Turunan

Mengukur Besaran Pokok

Besaran Fisika

#### Uji Keterampilan

Discover by Writing

Science, Technology, and Society

TOKOH

Massa

Panjang

Waktu

Mengukur Luas

Mengukur Volume

Bangun Teratur

Bangun Tidak Teratur

Bangun Teratur

Kertas Berpetak

Zat Cair

Gelas

Ukur

Zat Padat

Teratur

Rumus

Tak Teratur

Gelas Ukur

Gelas Pancur

Massa

Rumus