PANDUAN PRAKTIKUM

PENGANTAR MEKANIKA PANAS DAN BUNYI

Oleh

Tim Fisika Dasar

LABORATORIUM FISIKA DASAR

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

2010

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN KETIDAKPASTIAN PADA PENGUKURAN

PERCOBAAN FMPB-01 GERAK LURUS

PERCOBAAN FMPB -02 BANDUL MATEMATIS

PERCOBAAN  FMPB-03  KONSTANTA GAYA PEGAS

PERCOBAAN  FMPB -04  MASSA JENIS ZAT

PERCOBAAN  FMPB -05  KEKENTALAN  ZAT CAIR

PERCOBAAN FMPB -06  KOEFISIEN MUAI  PANJANG

PERCOBAAN FMPB -07   PANAS JENIS ZAT PADAT

PERCOBAAN  FMPB -08  RESONANSI PADA KOLOM UDARA

PENDAHULUAN

#### KETIDAKPASTIAN  PADA  PENGUKURAN

###### A.   PENDAHULUAN

Telah  diketahui  bahwa   hasil   pengamatan   atau   pengukuran   besaran–besaran fisis harus dinyatakan dengan bilangan. Misalkan anda mengukur panjang sebuah balok kecil yang panjangnya lebih kurang 2,5 cm. Jika anda menggunakan penggaris plastik biasa tentulah anda tidak dapat dengan pasti mengatakan bahwa panjangnya misalnya 2,63 cm karena sekala terkecil pada penggaris tersebut hanya dalam mm. Jadi angka 3 dalam hasil di atas hanya suatu perkiraan saja, ada ketidakpastian pada angka 3 tersebut. Lain halnya jika anda menggunakan alat lain misalnya jangka sorong yang mampu menunjukkan sampai 0,005 cm atau mikrometer sekrup yang dapat dibaca sampai 0,001 cm.

Alat manapun/apapun yang  anda gunakan selalu ada angka yang mengandung ketidakpastian, dalam hal ini karena keterbatasan kemampuan alat yang digunakan. Ketidakpastian dalam pengukuran tidak hanya ditimbulkan oleh keterbatasan skala yang dapat dibaca pada alat, tetapi banyak sumber lain misalnya bahan penggaris yang mudah mengembang dan menyusut dengan perubahan suhu atau cara sipengamat menggunakan alat atau membaca skala yang tidak baik dsb. Satu hal yang jelas :

# SUATU PENGUKURAN SELALU DIHINGGAPI KETIDAKPASTIAN

###### B.   SUMBER  KETIDAKPASTIAN

Sumber ketidak pastian ini dapat digolongkan sbb :

1. Adanya nilai skala terkecil

2. Adanya ketidakpastian bersistem

3. Adanya ketidakpastian acak

4. Keterbatasan pada pengamat.

Dibawah ini akan diungkapkan lebih lanjut mengenai berbagai macam ketidakpastian sesuai dengan penyebabnya diatas.

1) NILAI SKALA TERKECIL

Seperti telah dicontohkan diatas setiap alat ukur memiliki skala dalam berbagai macam bentuk, tetapi setiap skala mempunyai batasan yaitu sklala terkecil yang dapat dibaca.

Sekali lagi contohnya alat ukur panjang. Penggaris plastik biasa digoreskan dengan garis-garis berjarak 1 mm, maka nilai skala terkecilnya 1 mm. Sebuah jangka sorong adalah alat ukur panjang yang dibantu dengan nonius yang memungkinkan kita membaca hingga 0,1 atau 0,05mm.

Jadi skala terkecilnya 0,1 atau 0,05 mm. Mikrometer sekrup mempunyai alat bantu yang memungkinkan kita membaca hingga 0,01 mm, maka nilai skala terkecilnya 0,01 mm. Meskipun jarak antar goresan dapat dibuat sampai 0,001 mm atau lebih kecil, tanpa alat bantu kita tidak dapat membacanya (ini disebabkan keterbatasan pada mata kita yang disebut daya pisahnya).

2) KETIDAKPASTIAN BERSISTEM

Ketidak pastian bersistem dapat disebut sebagai kesalahan karena ia

bersumber pada kesalahan alat, diantaranya :

- Kesalahan kalibrasi yaitu penyesuaian pembubuhan nila pada garis skala saat       pembuatanya.

- Kesalahan titik nol yang disebabkan tergesernya penunjukkan nol yang      sebenarnya dari garis nol pada skala. Kesalahan ini ada yang dapat dikoreksi   sebelum pengukuran  dimulai tetapi ada pula yang tidak. Jika tidak dapat dicocokkan harus dicatat  kesalahan  ini dan dapat dikoreksi pada penulisan hasil pengukuran nantinya.

- Kesalahan alat lainya seperti melemahnya pegas yang digunakan atau terjadi      gesekan  antara jarum penunjuk dan bidang skala.

- Kesalahan pada arah pandang membaca nilai skala misalnya bila ada jarak  antara jarum dan garis-garis skala.

Kesalahan bersistem sesuai namanya memberikan penyimpangan tertentu yang prinsipnya dapat dikoreksi/diperhitungkan.

3) KETIDAK PASTIAN ACAK

Ketidakpastian ini ditimbulkan oleh kondisi lingkungan yang tidak menentu yang menggangu kerja alat ukur, misalnya gerak Brown molekul udara, fluktansi tegangan listrik dan bising (nois) elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan.

4) KETERBATASAN PADA PENGAMAT

Sumber ketidakpastian yang tidak boleh dianggap ringan adalah keterbatasan pada sipengamat, diantaranya kekurang terampilan menggunakan alat, lebih-lebih alat cangih yang melibatkan banyak komponen yang harus diatur, atau kurang tajamnya mata membaca skala yang halus dsb.

C. CARA MENYATAKAN KETIDAKPASTIAN PADA PENGUKURAN TUNGGAL

Pada pengukuran tunggal (yang dilakukan hanya satu kali) ketidakpastian pada hasil ditentukan oleh kemampuan profesional pelaku pengukuran dengan mempertimbangkan  skala ukur yang digunakan dan kondisi sistem fisis yang dikaji,tetapi pada umumnya dipilih  sebagai nilai ketidakpastiannya karena secara empiris dianggap cukup memadai.

Hasil pengukuran tsb dilaporkan sebagai :

x    ( x

###### D.   KETIDAKPASTIAN PADA PENGUKURAN BERULANG

Apabila keadaan memungkinkan secara intuitif kita merasakan bahwa jika suatu besaran diukur beberapa kali kita akan mendapat informasi yang lebih baik mengenai besaran tsb. Jika demikian bagaimana cara kita memperoleh informasi tersebut ?

Nilai mana yang dapat kita pandang sebagai ukuran yang lebih baik bagi besaran yang kita ukur itu? Ilmu statiska membenarkan intuisi kita itu dan memberikan cara mengolah data yang kita peroleh sbb :

- Nilai yang “sebenarnya” baru diperoleh jika pengukuran dilakukan (diulang)  tak hingga  banyaknya membentuk populasi dari besaran tsb.

- Dalam pengulangan yang terbatas jumlahnya yang merupakan “sampel” dari    populasi  besaran tsb, nilai terbaik yang dapat diperoleh dari sampel tsb sebagai      suatu  nilai yang mendekati  nilai “sebenarnya” yang kita cari itu adalah :

nilai rata-rata

- Untuk menyatakan suatu tingkat kepercayaan kita pada nilai  tsb digunakan suatu besaran berikut sebagai ketidakpastian (x : yaitu yang disebut deviasi standar  (simpangan baku) nilai rata-rata sampel tsb :

E.   ANGKA BERARTI

Dalam menentukan nilai rata-rata  dan deviasi standar Δx mungkin saja

cara penulisan seperti ini lebih memperlihatkan bahwa angka yang kedua telah mengandung ketidakpastian.

Penulisan angka ketiga dan seterusnya tentulah tidak berarti lagi. Dalam contoh diatas hasil pengukuran dituliskan dalam 2 angka berarti. Hasil tersebut dapat pula dituliskan dalam bentuk-bentuk atau satuan lain sbb:

= (0,33  0,03) cm

= (0,033  0,003) dm

= (0,0033  0,0003) m

Dalam laporan ilmiah diutamakan menggunakan satu angka didepan koma sbb:

= (3,3  0,3) x 10-1 cm

= (3,3  0,3) x 10-2 dm

= (3,3  0,3) x 10-3 m

Jumlah angka yang berarti yang digunakan dapat pula dilihat dari ketidakpastian relatif yang akan dibicarakan dibawah ini.

Aturan praktis yang digunakan adalah sbb:

Banyaknya angka berarti = 1 - log

Untuk     	sekitasr 10% digunakan 2 angka berarti

sekitar 1% digunakan 3 angka berarti

sekitar 0,1% digunakan 4 angka berarti

Semakin banyak angka berarti menunjukkan prosentasi ketidakpastian yang kecil berarti semakin tepat hasil pengukuran.

F.    KETIDAK PASTIAN RELATIF  DAN  KETELITIAN PENGUKURAN

Ketidakpastian yang ditulis dengan ( x disebut KETIDAKPASTIAN MUTLAK dari besaran x. Besar kecilnya ( x dapat menggambarkan MUTU ALAT UKUR tetapi belum dapat digunakan untuk menilai MUTU HASIL PENGUKURAN. Misalnya sebuah batang A yang panjangnya sekitar 1 m bila diukur dengan penggaris biasa dapat memberikan hasil sbb:

lA = (1,0000  0,0005) m

Bila alat yang sama digunakan untuk mengukur batang B yang panjangnya sekitar 10 cm hasilnya sbb:

lB = (1,00  0,05) m

Dalam kedua hasil pengukuran ini ketidakpastiannya sama yaitu (l = 0,05 cm = 0,0005 m tetapi jelas bahwa mutu hasil pengukuran lA lebih baik dari  lB.

Untuk dapat memberikan informasi langsung mengenai MUTU PENGUKURAN yang disebut juga KETELITIAN PENGUKURAN digunakan KETIDAK PASTIAN RELATIF   =

Dapat pula dinyatakan dalam persentase bila dikalikan 100. Ketidakpastian relatif untuk contoh diatas :

Semakin kecil kpt relatif semakin tinggi ketelitian (mutu) pengukuran.

###### G.    KETIDAKPASTIAN BESARAN YANG TIDAK LANGSUNG DI UKUR

Jika suatu besaran yang akan ditentukan merupakan fungsi dari besaran lain yang di ukur maka besaran itupun mengandung ketidakpastian yang diwariskan dari besaran yang diukur tsb.

Misalkan besaran yang akan ditentukan adalah z yang merupakan fungsi z = f(x,y,...), dalam hal ini veriabel fungsi merupakan hasil pengukuran (x + (x, y + (y,...)

Untuk memperoleh ketidakpastian z yaitu (z digunakan persamaan umum perambatan ralat :

Pada pengukuran berulang, (x atau (y merupakan deviasi standar dari hasil pengukurannya.

Dalam kasusu khusus z = f (x,y,…) dengan variabel x,y,… yang tidak gayut, persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi :

BUKU ACUAN.

Bevington, Philip R. , (1969), Data Reduction and Error Analysis for The

Physical Sciences, Mc Graw – Hill, New York.

Soejoto & Euis Sustini; (1993), Petunjuk Praktikum Fisika Dasar, DEP -

## DIKBUD DIKTI P2TK.

Halliday & Resnick (1986). Physics (terjemahan), Erlangga, Jakarta.

Instruction Manual., Linear Air Track, Shimadzu Rika Instruments Co. LTD.

Instruction Manual., Rotating Platform, Shimadzu Rika Instruments Co. LTD.

Instruction Manual., Kater’s Reversible Pendulum, Shimadzu Rika Instruments

Co. LTD.

Instruction Manual., Du Nouy’s Surface Tension Tester, Shimadzu Rika

Instruments Co. LTD.

Instruction Manual., Elasticity of Flexture Testing Apparatus, , Shimadzu Rika

Instruments Co. LTD.

Instruction Manual, Apparatus To Demonstate Law Of Gas, Shimadzu Rika

Instruments Co. LTD.

Instruction Manual., Redwood’s Viscosimeter, Shimadzu Rika Instruments Co.

LTD.

OoOoo

##### PERCOBAAN  01

##### GERAK LURUS

# Pendahuluan

## Sebuah benda dikatakan bergerak relatif terhadap benda lain apabila posisi /     kedudukannya terhadap benda kedua berubah dengan waktu. Dengan kata lain jika posisi / kedu – dukan benda tidak berubah dengan waktu maka benda dikatakan diam, sehingga konsep diam dan bergerak merupakan konsep relatif. Pohon dan rumah dikatakan diam terhadap bumi tetapi bergerak terhadap matahari. Demikian pula Kereta Api yang melaju di stasiun, maka dikatakan Kereta Api bergerak terhadap stasiun, tetapi penumpang di dalam Kereta Api mengatakan stasiun bergerak terhadap Kereta Api.Oleh karena itu untuk mempelajari gerak benda, diperlukan pengamat sebagai ke- rangka acuan relatif terhadap gerak benda yang dianalisis. Untuk memudahkan dalam mempelajari gerak benda maka dibedakan dua macam gerak yakni gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beratura. Pengetahuan tentang gerak benda merupakan salah satu bagian dari Mekanika, dan ilmu Mekanika merupakan salah satu ilmu yang fundamental dalam Fisika. Pengetahuan Mekanika yang kita pelajari saat ini merupakan hasil karya yang luar biasa dari Sir Issac Newton.

### Prinsip Percobaan

Kinematika dan Dinamika

Pada gerak lurus beraturan, kecepatan benda pada setiap saat selalu tetap besar maupun arahnya, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan ,

(1)

dengan sebagai jarak perpindahan yang ditempuh benda dalam selang waktu .

Dalam sistem satuan SI,  mempunyai satuan meter [m] dan mempunyai satuan sekon [ s ], sehingga kecepatan ()  mempunyai satuan [m.s-1]. Sedangkan dalam sistem satuan yang lain besaran kecepatan  sering dinyatakan dengan km/jam (km/h) yang biasa terbaca pada speedometer pada berbagai kendaran bermotor.

x1(t1)

x

x2 (t2)

Gambar 1. Gerak benda pada sumbu x

Gambar 1 memperlihatkan sebuah benda berpindah dari posisi x1 ke x2 dalam selang waktu .

#### Grafik yang menyatakan hubungan antara dengan dapat digambarkan sebagai berikut,

Gambar 2. Hubungan antara dan

Untuk gerak lurus berubah berubah beraturan (glbb) dapat ditunjukan pada gerak jatuh suatu benda dari ketinggian tertentu. Pada gerak glbb besar kecepatan pada setiap saat selalu berubah, sehingga geraknya dapat berupa gerak dipercepat atau diperlambat.

Besaran percepatan (a) dapat dinyatakan dengan persamaan,

(2)

dengan satuan [m.s-2 ].

Berdasarkan hasil penjabaran maka untuk  benda yang mengalami gerak glbb dapat akan mempunyai persamaan,

vt  = v0 + a.(t

(x = vo. (t + ½. a. (t2							(3)

vt2 = vo2 + 2.a. (x

Dalam hal ini v0 sebagai kecepatan awal benda, dan vt sebagai kecepatan akhir setelah menempuh selang waktu (t. Besaran percepatan (a) dapat berupa percepatan gravitasi (g)

(x

(

(t2

Gambar 3 .grafik (x terhadap (t2

yang besarnya  9,8 [m.s-2 ].Untuk kecepatan awal nol maka salah satu persamaan (3) menghasilkan ,  (x = ½. a. (t2 							(4)

dan bentuk grafiknya seperti pada gambar 2.

Untuk posisi rel yang membentuk sudut ( dengan bidang horisontal , maka komponen gaya yang bekerja pada kereta dapat dilihat pada Gambar 3.

mg sin (                                      r = ( mg cos (

mg                mg cos (

(

Gambar 4. gerak benda pada bidang miring

Dengan menggunakan Hukum II Newton, maka diperoleh persamaan

mg sin ( - ( mg cos ( = ma						atau

g sin (  - ( g cos ( = a = 2 . (x /  (t2       				atau

g sin (  - ( g cos ( = 2 . (x /  (t2					(5)

### Prosedur Eksperimen

Alat yang akan anda gunakan yakni “Linear Air Track” yang dibantu dengan “Electronic Counter”, sebagai pencatat waktu. Bagian utama dari linear air track yakni blower dan rel tiup tempat benda / objek bertranlasi. Pada rel tiup telah dipasang mistar untuk menentukan simpangan yang dilakukan oleh benda pada selang waktu (t.

- Persiapan.

a). Luangkan waktu sekitar 10 – 15 menit untuk lebih mengenal Electronic

Counter dalam menentukan mode/fungsi yang akan dipilih. Dalam hal ini terdapat tiga jenis mode fungsi yakni A, A + B, A + B + C. Untuk menentukan selang waktu (t yang ditempuh

oleh benda pada percobaan ini maka dipilih mode A + B, karena A berarti sinyal input dan B untuk sinyal output

b). Tentukan posisi sensor input (A) dan sensor out put (B) yang akan digunakan untuk mencatat selang waktu yang diperlukan oleh perpindahan benda ((x).

A                                                       B       X

.

F beban

Y

Gambar 5. Gerak lurus beraturan

- Pengukuran.

a). Untuk percobaan gelak lurus beraturan susunlah alat seperti pada gambar 5.Dalam hal ini jarak X lebih panjang dari Y, sehingga setelah benda/kereta melewati sensor input A tidak ada lagi gaya beban (F beban) yang menarik benda dan gerak gerak benda dianggap seperti gerak tanpa gaya / gerak meluncur. Pada percobaan ini ukurlah selang waktu (t.setiap perubahan jarak AB. Dari data tersebut buatlah grafik (x terhadap (t. dan hitung- lah kemiringannya sebagai besar kecepatan benda/kereta. Lihat pesamaan

b). Untuk gerak lurus berubah beraturan susunlah alat seperti gambar 6.

A                                                       B

F beban

Gambar 6. Gerak lurus beraturan

Pada percobaan ini gunakan persamaan (x = ½. a. (t2 ,dengan mengukur selang waktu (t untuk setiap perubahan jarak AB. dan susunlah grafik (x terhadap (t2, sehingga dari kemiringan grafiknya dapat ditentukan besar percepatan benda/ kereta.

Tugas

- Bulatlah grafik hubungan antara perpindahan dengan waktu pada gerak lurus beraturan berdasarkan data pengamatan Anda

- Tentukanlah kecepatan awal benda pada gerak lurus beraturan pada setiap beban yang Anda pilih.

- Buatlah grafik hubungan antara  perpindahan dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan berdasarkan data pengamatan Anda.

- Tentukanlah percepatan gerak benda pada gerak lurus beraturan pada setiap beban yang Anda pilih.

##### PERCOBAAN  02

##### BANDUL MATEMATIS

I Tujuan

- Mengamati gerak osilasi bandul matematis

- Menentukan frekuensi bandul matematis

- Menentukan nilai tetapan pecepatan gravtasi bumi

# II. Teori

Jika suatu massa digantungkan secara vertikal dengan seutas tali sepanjang l, lalu bandul disimpangkan kurang dari 15(, maka bandul akan berosilasi dengan frekuensi:

dengan

( adalah frekuensi bandul matematis

T adalah periode bandul matematis

g adalah tetapan percepatan gravitasi bumi

l adalah panjang tali

dengan mengetahui periode dan panjang tali bandul matematis, dapat diperoleh tetapan gravitasi.

III. Metode Eksperimen

A. Alat dan Bahan:

- Seperangkat bandul matematis			1 buah

- Stop watch						1 buah

- Mistar						1 buah

B. Prosedur Percobaan

- Simpangkan bandul kurang dari 15(, lalu lepaskan sehingga bandul berosilasi

- Hitung periode bandul untuk 20 kali osilasi

- Ulangi langkah di atas dengan memvarisai panjang tali bandul matematis (minimal 6 variasi panjang tali).

- Dari data di atas, tentukan nilai tetapan percepatan gravitasi bumi dengan metode grafik. Dan cari ketidak pastiannya

PERCOBAAN  03

KONSTANTA  GAYA  PEGAS

- Pendahuluan

Dampak dari adanya gaya yang bekerja pada suatu benda antara lain : terjadinya perubahan gerak benda atau perubahan bentuk benda. Berdasarkan sifat kelenturan / elastisitasnya dikenal dua macam benda, yaitu :

- Benda plastis : benda yang bila dikenai gaya akan berubah bentuknya akan tetapi perubahan bentuk tersebut tetap walaupun gayanya telah ditiadakan. Contoh benda semacam ini antara lain : tanah liat, plastisin.

- Benda elastis : benda yang bila dikenai gaya akan berubah bentuknya, tetapi bila gayanya ditiadakan benda tersebut akan kembali seperti semula. Contoh : karet, pegas.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai peralatan dengan menggunakan Pegas, misalnya : neraca, shockbekker (baik untuk sepeda motor maupun mobil), tempat tidur (spring bed), dan masih banyak lagi. Pada setiap peralatan fungsi / peranan  pegas berbeda-beda, akan tetapi hampir semua peralatan terkait dengan sifat elastisitas pegas tersebut. Respon pegas terhadap gaya ditunjukkan dengan adanya perubahan panjang pegas tersebut.

Hubungan antara beban dengan pertambahan panjang pegas dikemukakan oleh Hooke. Dalam eksperimen kali ini Anda akan mengetahui karakteristik respon pegas terhadap gaya dengan cara menentukan kontanta gaya pegas.

- Teori

  - Stress

Suatu batang panjang yang pada kedua ujungnya bekerja gaya yang sama besar F dengah arah yang berlawanan.

F						F

F

# F

Gambar 1. Stress rengangan

# Batang dalam keadaan ini mengalami kesetimbangan karena dua gaya yang mempengaruhi batang tersebut, tiap bagian batangpun mengalami kesetimbangan pula. Bila diandaikan batang tersebut  dipotong, maka gaya ini akan ter-bagi merata pada seluruh luasan /luas penampang.

Perbandingan antara gaya-gaya dan luas penampang disebut stress dalam batang. Biasa dikatakan batang dalam keadaan stress regangan.

Stress ialah gaya persatuan luas.

(1)

Satuan stress ialah : newton / m2  ;  dyne / cm2  ; lb / ft2

  - Strain

Istilah strain dikenakan pada perubahan relatif dari bentuk atau ukuran benda     yang mengalami stress.

---------------- Lo --------------

F							  F

-----------------  L  ------------------------

Gambar 2. Strain memanjang

Gambar di atas melukiskan batang yang memanjang karena pengaruh dua buah gaya  yang sama besar yang bekerja pada kedua ujung batang. Panjang batang mula mula Lo, sedang panjang batang setelah mengalami gaya adalah L. Sehingga perubahan panjang batang yang terjadi sebesar :  L = L – Lo.

Pertambahan panjang yang terjadi sebenarnya tidak hanya terjadi pada ujung-ujung batang saja melainkan pada setiap unsur pada batang tersebut terjadi pertambahan yang proporsinya sama dengan yang terjadi pada seluruh batang secara keseluruhan.

Strain regangan ( tensile strain) batang didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula sebelum gaya bekerja.v

(2)

Modulus Kelentingan

Modulus kelentingan adalah perbandingan antara stress dengan strain yang ditimbulkannya.

Berdasarkan eksperimen, bila batas kelentingan bahan tidak dilampaui akan diperoleh perbandingan (modulus kelentingan) yang konstan dan merupakan sifat khas atau karakteristik dari suatu bahan. Dapat dikatakan bahwa stress berbanding langsung dengan strain atau stress merupakan fungsi linier dari strain.

Perbandingan ini disebut Modulus Kelentingan linier atau Modulus Young (Y) suatu bahan.

(3)

Satuan dari modulus Young biasa dinyatakan dalam dyne/cm2 atau lb/in2.

  - Konstantan gaya pegas

Modulus kelentingan merupakan besaran yang melukiskan sifat-sifat kelentingan suatu bahan tertentu, tetapi tidak menunjukkan secara langsung pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk yang dialami oleh suatu batang, kabel atau pegas (per)  yang dibuat dari bahan tertentu.

Dari persamaan (3) akan diperoleh :

(4

(YA)/ L0   dinyatakan sebagai kontanta tunggal k dan renggangan L dinyatakan

dengan x, maka

F = k x 					( 5 )

Persamaan ( 5 ) ini menyatakan bahwa bertambah panjangnya sebuah benda yang terenggang berbanding lurus dengan besar gaya yang menariknya. Pernyataan ini merupakan Hukum Hooke.

Apabila pegas (per) yang berbentuk sulur direnggang, perubahan bentuk kawat pegas tersebut merupakan gabungan antara tarikan, lenturan dan puntiran, tetapi pertambahan panjang pegas secara keseluruhan berbanding lurus dengan gaya yang menariknya.  Artinya persamaan ( 5 ) tetap berlaku dengan konstanta perbandingan k bukan merupakan fungsi dari modulus kelentingan.

Konstanta k disebut dengan konstanta gaya pegas atau koefisien kekakuan pegas.

Satuan k adalah newton/meter  ;  dyne/cm  ;  lb/ft

Hukum Hooke menyatakan besarnya gaya yang mengakibatkan perubahan bentuk (panjang) pegas sebanding dengan perubahan panjang yang terjadi, asalkan batas kelentingannya tidak terlampaui.

Gaya pemulihan merupakan gaya yang akan mengembalikan pegas (benda) ke bentuk semula, ditentukan oleh :

F = - kx								( 6 )

dalam hal ini tanda minus ( - ) menyatakan bahwa arah gaya dengan arah simpangan ( x ) berlawanan arah.

F = - kx

OO

x

……. R

x

P

Gambar 3. Pegas

Gambar 3 melukiskan sebuah benda yang digantungkan pada pegas, titik kesetimbangan di R, setelah diberi beban kedua (yang lebih besar) pegas bertambah panjang sejauh RP, atau sejauh x posisi kesetimbangannya. Resultante gaya yang bekerja pada benda tersebut (pada R) hanya gaya lenting pemulihan F = - kx.

Bersarkan hukum Newton : F = mg, maka :

- k x = m g   	(   k = -  ( mg/x )  			 ( 7 )

dalam hal ini m adalah massa benda.

3. Prosedur Eksperimen

Alat yang akan Anda pergunakan meliputi :

- Pegas

- Penggaris

- Stopwatch

- Beban

- Neraca

- Statip

Gambar 5. Rangkaian alat

  - Hukum Hooke

- Susunlah alat seperti gambar

- Buatlah tabel pengamatan dari percobaan yang akan Anda lakukan. (sebagai tabel 1)

- Berilah beban pada pegas secukupnya (sesedikit mungkin) sehingga pegas tegak tetapi usahakan agar pegas belum terenggang dengan beban tersebut.

- Tambahkan pada pegas dengan beban yang sudah Anda ketahui massnya ( m )

- Catatlah pertambahan panjang yang terjadi ( L )

- Ulangi langkah c dan d untuk beban yang lain sebanyak 10 kali

- Catatlah hasil pengamatan Anda dalam tabel yang telah Anda buat (tabel 1).

- Ulangi langkah-langkah di atas dengan pegas yang lain.

- Pengolahan Data

Dalam percobaan ini Anda diminta untuk dapat memperoleh nilai / harga konstanta gaya pegas ( k ) untuk pegas yang Anda pergunakan.  Dalam pengolahan data perlu Anda ketahui bahwa percepatan gravitasi di Yogyakarta adalah g = 980 ms-2. Adapun dalam pengolahan data dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Dalam pengolahan data ini nilai konstanta gaya pegas diperoleh berdasar data dalam tabel 1. Adapun urutannya sebagai berikut :

(1).  Secara langsung

Berdasarkan persamaan ( 6 ), akan Anda peroleh nilai konstanta gaya pegas :

k = ( F / x) = ( mg / x)				( 8  )

Sedang ketidakpastian nilai k diperoleh dengan persamaan :

 k =  (k/m)   (m)  + (k/x)   (x)					( 9 )

Adapun m dan x  masing-masing ketidak pastian pengukuran massa beban dan ketidakpastian pengukuran pertambahan panjang pegas

(2). Secara grafik

Berdasarkan data dari tabel 1, buatlah grafik hubungan antara x dengan m dalam hal ini m merupakan sumbu mendatar (variabel bebas) dan x merupakan sumbu vertikal (variabel gayut).

Darri persamaan ( 6 ), akan diperoleh :

x  = (g / k) ( m )							( 10 )

Bila  adalah  sudut kemiringan garis, maka :

tg  = ( g/k)								( 11 )

Sehingga akan Anda peroleh nilai konstanta gaya pegas.

k = ( g / tg )							( 12 )

- Tugas

- Tabulasikan hasil eksperimen Anda untuk setiap pegas yang Anda pergunakan

Pegas ke :…..	Konstanta gaya pegas

| No. | Metode penglahan data | Hukum Hooke |
| --- | --- | --- |
| 1 | Secara langsung |  |
| 2 | Secara grafik |  |

- Bandingkanlah hasil konstanta gaya pegas yang Anda peroleh dengan metode hukum Hooke dengan metode Osilasi Pegas.

- Bandingkan hasil dari kedua cara pengolahan data

- Sebutkan dan jelaskan berbagai keterbatasan percobaan Anda

- Buatlah kesimpulan dari kegiatan Anda

- Berilah saran-saran (jika ada) agar percobaan berikutnya lebih baik.

- Daftar Pustaka

##### Alonso M dan Finn EJ.  (1990) , Dasar Dasar Fisika Universitas I (terjm.), Erlangga,  Jakarta

Bevington, Philip R. (1969), Data Reduction and Error Analysis for the Physical Siences, McGraw-Hill, New York.

Halliday & Resnick. (1986), Fisika I (terjm., Erlangga, Jakarta

Sears FW. (1986), Mekanika, Panas dan Bunyi,  Binacipta, Bandung.

PERCOBAAN  4

MASSA  JENIS  ZAT

I.    Tujuan  percobaan :

Setelah melakukan percobaan diharapkan mahasiswa dapat :

- Melakukan pengukuran panjang dan massa secara benar

- Menentukan massa jenis suatu zat

# II.  Alat percobaan

- Alat ukur massa :  Neraca Tiga Lengan, Neraca Dua Lengan

- Alat ukur panjang  : Mistar, Jangka sorong dan Mikrometer Sekrup

- Gelas ukur

- Zat cair (air, Spiritus, Olie)

- Zat padat (daun, batang kayu, tulang)

# III. Dasar teori

Pengukuran

Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal berbagai macam besarn fisika, Besaran adalah : Sesuatu pengertian yang padanya dapat dikenakan pengukuran dan hasil pengukurannya harus disertai satuannya. Dalam melakukan pengukuran suatu besaran fisika diperlukan alat ukur. Karakterisitik dari alat ukur tersebut tergantung pada jenis besaran dan tingkat ketelitian yang diharapkan. Mengukur sebenarnya merupakan kegiatan membandingkan antara obyek yang diukur dengan standar pengukuran yang sesuai. Dalam kegiatan laboratorium kita tidak dapat lepas dari kegiatan/pekerjaan mengukur, oleh karena itu pengalaman melakukan kegiatan pengukuran  ini sangat penting dimiliki oleh praktikan.

Massa Jenis Zat

Di alam ini terdapat tiga jenis zat yang sering kita jumpai, yaitu zat padat, zat cair dan zat gas. Setiap zat mempunyai sifat dan ciri ciri tertentu. Zat padat satu mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan yang lain. Salah satu faktor yang membedakan adalah Massa Jenis  ( , dibaca : rho). Massa jenis suatu zat adalah massa tiap satu satuan volume zat.



dalam hal  ini ,	  m = massa zat,   V = volume zat , dan massa jenis zat.

Berdasarkan persamaan di atas massa jenis zat dapat kita ketahui dengan cara mengukur massa zat (menimbang) dan mengukur volume zat. Apabila bentuk (bangun) benda teratur, kita dapat mengetahui volume benda dengan cara mengukur panjang sisi-sisi benda tersebut, tetapi bila bentuk (bangun)  benda tidak beraturan (misalnya : batu, gigi) maka volume benda tersebut dapat diketahui dengan cara memasukkan benda ke dalam cat cair. Pertambahan volume zat cair (dalam gelas ukur) setelah dimasuki benda menunjukan besar volume benda.

Suatu benda padat bila berada di dalam zat cair ada tiga kemungkinan keadaan benda tersebut di dalam zat cair yaitu : benda tenggelam, benda terapung atau benda melayang. Menurut Archimedes : apabila suatu benda pada dimasukkan ke dalam zat cair maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berat cat cair yang dipindahkannya.

Pernyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai :

FA  = V c g

dalam hal ini FA = gaya tekan ke atas, V  = volume cat cair yang dipindahkan,  c  = massa jenis zat cair, dan g  = percepatan gravitasi bumi.

# IV. Langkah kerja

Kegiatan 1

- Ambillah daun dan batang sebanyak 2 buah dari jenis tumbuhan yang berbeda

- Potonglah daun dan batang sedemikian rupa sehingga bentuknya beraturan.

- Ukurlah panjang, lebar atau diameter dari daun dan batang yang telah anda atur bentuknya menggunakan ketiga macam alat ukur.

- Ukurlah ketebalan daun dengan menggunakan ketiga alat ukur panjang.

- Ukurlah massa daun dan batang dengan dua neraca yang berbeda.

- Catatlah hasil pengukuran Anda pada tabel hasil pengamatan

- Tentukanlah massa jenis dari daun dan batang yang telah Anda pilih.

- Ambilah dua benda yang tidak beraturan bentuknya (batu dan tulang)

- Ukurlah massa batu dan tulang tersebut kemudian ukur pula besarnya volumenya.

- Tentukan massa jenis batu dan tulang yang telah Anda pilih.

- Catatlah hasil pengukuran Anda pada tabel hasil pengamatan

Kegiatan 2

- Ambillah dua jenis zat cair (spiritus dan olie)

- Masukkan salah satu zat cair tersebut ke dalam beker glass dan tempatkan di salah satu ujung pipa kaca pada alat yang telah disediakan dengan posisi ujung pipa kaca tercelup pada zat cair tersebut dan ujung pipa kaca yang lain dicelupkan dengan beker glass yang telah diisi air.

- Pastikan bahwa tinggi permukaan zat cair pada kedua beker glass sama.

- Tariklah ujung pengatur tekanan dengan panjang tertentu.

- Amati perubahan kenaikan permukaan zat cair di kedua pipa kaca dan catatlah nilai yang ditunjukkan pada skala yang disediakan.

- Catatlah hasil pengamatan Anda pada tabel hasil pengamatan.

- Ulangi langkah di atas dengan mengganti jenis zat cair yang akan ditentukan massa jenisnya.

V.  Tabel pengamatan

1. Hasil pengamatan besaran panjang dan massa

| No | Jenis zat | Bentuk | p | l | d | mbenda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Hasil pengamatan untuk penentuan massa jenis zat padat

| No | Jenis zat | Vair | Vair + benda | Vbenda | mbenda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Hasil pengamatan untuk penentuan massa jenis zat cair.

| No. | Jenis Zat | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- |

PERCOBAAN  05

KEKENTALAN ZAT CAIR

# A. Pendahuluan

Benda yang bergerak dalam zat cair/fluida akan mengalami gaya gesekan yang disebabkan oleh sifat kekentalannya. Menurut Stokes, gaya gesekan yang dialami oleh sebuah benda berbentuk bola yang bergerak dalam zat cair/fluida dinyatakan dengan persamaan,

Fs = - 6 ( ( r v

yang arahnya berlawanan dengan gerak bendanya. Besaran ( dinamakan sebagai koefi-sien kekentalan zat cair/fluida dengan satuan  [N.m-2.s] yang besarnya dipengarui banyak faktor. Dalam percobaan ini diharapkan anda dapat mengukur nilai kekentalan dari suatu zat cair yakni minyak jarak.

B.   Prinsip

Kekentalan zat cair dapat ditentukan menggunakan viscosimeter Redwood.  Dengan instrumen ini dapat dilakukan pengukuran waktu alir yang diperlukan oleh 50 ml sampel pada suhu konstan.  Waktu hasil pengukuran tersebut dikenal dengan Redwood’s sec atau viscositas konvensional.  Jangkau ukur instrumen ini bervariasi antara 30 s sampai dengan 2000 s.

Bagian-bagian viscosimeter Redwood meliputi:

- Tabung minyak

- Penutup tabung minyak

- Katub berbebtuk bola                                            1

- Thermometer

- Tabung indek tempat dudukan thermometer

- Pemegang thermometer (holder)

- Tabung alir

- Jarum

- Tangki

- Pipa pemanas			Gambar 1. viscosimeter Redwood

- Kran penutup

- Pengaduk

- Pegangan pengaduk

- Penerima

- Level

- Pemanas

- Kabel

- Pengatur tegangan

Massa jenis zat merupakan perbandingan antara massa zat dengan volume zat.  Untuk zat cair massa jenis zat dapat ditentukan dengan cara membandingkan dua zat cair yang mempunyai tekanan hidrostatis sama, dengan asumsi bahwa zat cair pertama sudah diketahui massa jenisnya dan zat cair kedua akan ditentukan massa jenisnya. Bagian-bagian alat ukur massa jenis zat cair pada eksperimen ini meliputi:

- Pipa Y (pipa Hare),

- Bejana gelas,

- Selang Penghisap,								Pengisap

- Penggaris

- Pompa  penghisap

Ha                           Hb

(a                                                             (b

Bejana  A                  Bejana  B

Gambar 2. alat ukur massa jenis zat cair

C. Prosedur

Persiapan:

- Susunlah micro-chronometer sedemikian hingga dapat digunakan untuk pengukuran waktu di atas 0,2 s.

- Aturlah level instrumen dengan menggunakan level N.

- Lakukan percobaan viscositas ini dengan memilih dua buah temperatur mulai dari 15 C, 30 C, 50 C, 80 C, 100 C, dan 150 C bergantung pada nilai viscositas sampel.  Selain bergantung pada temperatur, nilai viscositas juga bergantung pada jenis sampel seperti air, minyak, atau pelumas.

- Aturlah jarak antara tempat pelepasan dan alas tabung penerima sekitar 180 mm.

Langkah Pengukuran:

- Tuangkan sampel ke dalam bejana  kurang lebih 50 ml, dan naikkan temperaturnya sambil dilakukan pengadukan.  Jika dilakukan dengan pemanas bunsen maka masih dikhawatirkan akan membakar tabung pemanas, dan jika digunakan pelumas dikhawatirkan sampel tersebut akan terbakar.  Dengan demikian akan lebih baik jika digunakan pemanaslistri  dengan menggunakan pengatur tegangan.

- Jika temperatur sampel telah mencapai suhu yang diinginkan, tuangkan kelebihan jumlah sampel dengan membuka katub bola dan aturlah sampai volumenya sampai di bawah tanda yang ada.  Pada langkah ini jangan anda hapus tetes-tetes sampel yang melekat pada bagian dasar pipa alir, bukalah katub bola dan secara serentak operasikan micro-chronometer.  Selanjutnya cacahlah waktu yang diperlukan 50 ml sampel untuk mengalir ke bawah.

- Lalukan eksperimen lebih dari dua kali dan ambillah hasil reratanya yang variasinya lebih kecil dari 1% dan nilai ini adalah viscositas (Redwood’s sec.) sampel pada suhu itu.

Catatan

- Berhati-hatilah selam percobaan sehingga tidak terbentuk gelembung pada bagian leher penerima selama terjadi aliran sampel.

- Untuk setiap kali percobaan bersihkan bejana minyak dengan minyak volatile dan keringkan sedapat mungkin.

- Bersihkan tetes-tetes minyak pada lubang aliran sampel sehingga tidak menyebabkan terjadinya gelembung dsb. mungkin akan bercampur selama terjadi aliran.

Konversi Viskositas

Nilai viskositas sampel dapat dihitung dengan mengkonversi nilai Redwwoo’s sec. Dengan menggunakan JIS K2283.  Terdapat perbedaan perhitungan teoritis antara Redwood’s sec., Saybolt sec., viscositas Engler, dan viscositas absolut.  Namun demikian hasil percobaan ini dapat ditentukan dengan persamaan konversi dan tabel konversi.

Pengukuran Massa Jenis Zat Cair

- Isaplah pipa penghisap sehingga kedua zat cair naik permukaannya pada pipa A dan pipa B setinggi h1 dan h2 , dan selanjutnya ukurlah tinggi kedua permukaan zat cait tersebut dengan mistar dan catatlah hasil pengukuran anda (gambar 2).

- Gantilah zat cair kedua dengan zat cair lain, dan selanjutnya lakukan kembali langkah 1.

Perbedaan tinggi zat cair dalam pipa A dan B disebabkan oleh perbedaan kerapatan zat cair yang digunakan.  Pada dasar pipa A dan B tekanan hidrostatisnya sama:

dengan (A adalah massa jenis air = 1 gr/cc.

Tugas

- Tentukan viskositas absolut zat cair beserta ketidakpastiannya !

- Apakah  pengaruh temperatur terhadap viskositas zat ?

- Tentukan massa jenis zat cair beserta ketidakpastiannya ?

- Apakah pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis ?

Tabel Konversi Silang

Tabel ini dapat digunakan untuk konversi bersama antara Redwood’s sec., Saybolt sec.  Namun demikian sistem konversi tersebut masih dalam estimasi kasar.

Tabel Konversi Silang

| Redwood’s sec. | Saybolt sec. | Konstanta Viskositas Engler | Redwood’s sec. | Saybolt sec. | Konstanta Viskositas Engler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1,12 | 0,0377 | 75 | 1,17 | 0,0353 |
| 32 | 1,13 | 0,0375 | 80 | 1.17 | 0,0352 |
| 34 | 1,14 | 0,0372 | 85 | 1.17 | 0,0351 |
| 36 | 1,14 | 0,0370 | 90 | 1,17 | 0,0350 |
| 38 | 1,14 | 0,0369 | 95 | 1,17 | 0,0350 |
| 40 | 1,14 | 0,0368 | 100 | 1,17 | 0,0349 |
| 42 | 1,15 | 0,0366 | 110 | 1,18 | 0,0348 |
| 44 | 1,15 | 0,0365 | 120 | 1,18 | 0,0347 |
| 46 | 1,15 | 0,0363 | 130 | 1,18 | 0,0347 |
| 48 | 1,15 | 0,0362 | 140 | 1,18 | 0,0347 |
| 50 | 1,16 | 0,0361 | 150 | 1,18 | 0,0347 |
| 55 | 1,16 | 0,0359 | 160 | 1,18 | 0,0347 |
| 60 | 1,16 | 0,0357 | 180 | 1,18 | 0,0347 |
| 65 | 1,16 | 0,0355 | 200 | 1,18 | 0,0347 |
|  |  |  | 225 | 1,18 | 0,0346 |
| 70 | 1,17 | 0,0354 | 250 | 1,18 | 0,0345 |

Contoh perhitungan:

Redwood’s sec. 90 menjadi:

90 x 1,17 = 105,3 Saybolt sec.

90 x 0,0350 =3,15 Viscositas Engler

Viscositas Redwood dan Viskositas Absolut

Persamaan berikut diberikan oleh N.P.L. (National Physical Laboratory) Inggris yang mengungkapkan hubungan antara viscositas Redwood dengan viscositas absolut:

dengan ( menyatakan viscositas absolut, T adalah Redwood sec, dan d berat jenis sampel.

PERCOBAAN  06

KOEFISIEN MUAI PANJANG

### Pendahuluan

Pemasangan kabel telepon dan kabel listrik untuk jaringan jarak jauh, pemasangan rel kereta api, pembuatan pengatur suhu penetas telor, pembuatan saklar setrika listrik otomatis, memerlukan pengetahuan khusus tentang pengaruh kalor terhadap derajat pemuaian benda. Hal ini dapat dipahami karena ada suatu hubungan tertentu antara ukuran (panjang, luas, atau volume) dengan suhu benda, suatu besaran yang dipengaruhi oleh jumlah kalor yang diberikan kepada benda. Sebagian besar benda ukurannya bertambah apabila suhunya dinaikkan, dan besarnya pertambahan ukuran untuk kenaikan suhu tertentu berkaitan erat dengan jenis bendanya. Untuk benda satu dimensi (memanjang), pertambahan panjang benda, dengan panjang awal dan kenaikan suhu tertentu, dipengaruhi oleh suatu harga atau nilai spesifik dari benda yang disebut dengan koefisien muai panjang. Apabila sejumlah kalor  yang sama diberikan pada beberapa benda yang berbeda, maka makin besar nilai koefisien muai panjang benda makin besar pertambahan panjangnya

Percobaan ini menekankan pemahaman tentang pengaruh suhu terhadap pertambahan panjang benda, selanjutnya dari data-data yang diperoleh dapat dibuat grafik serta analisa statistiknya untuk mengetahui koefisien muai panjang-nya.

Setelah melakukan percobaan ini, anda diharapkan dapat :

- Menjelaskan pengaruh pemberian kalor pada suatu zat

- Menjelaskan pengertian koefisien muai panjang zat

- Merumuskan koefisien muai panjang suatu batang logam

- Menghitung nilai koefisien muai panjang suatu batang logam

### B.  Prinsip

Koefisien Muai Panjang

Pada umumnya suatu benda akan mengalami perubahan ukuran bila suhunya naik. Jika benda tersebut berujud batang  maka perubahan panjanglah yang akan tampak pada benda tersebut, karena perubahan luas penampang sangat kecil, sehingga dapat diabaikan.Bila panjang pada suhu to (suhu mula-mula) adalah Lo dan panjang setelah dipanasi sehingga suhunya t adalah Lt maka  Lt dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

Pertambahan panjang batang akibat perubahan suhu sebesar  ( t dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

Sedangkan koefisien muai panjang dinyatakan dengan persamaan :

Berdasarkan persamaan (2) hubungan antara pertambahan panjang batang dengan perubahan suhu bersifat linear dan dapat digambarkan dengan grafik seperti  berikut:

LO

###### Gambar 1. Grafik perubahan suhu dengan  panjang batang

#### SUSUNAN ALAT PERCOBAAN

###### Gambar 2. Susunan alat percobaan

#### METODE PENGUKURAN

Beberapa variabel yang perlu diukur dalam eksperimen ini adalah:

- Panjang batang logam mula-mula Lo , diukur dengan mistar

- Suhu batang logam mula-mula to , diukur dengan termometer pada saat pemanasan belum dimulai

- Suhu batang logam t , diukur dengan termometer pada saat pemanasan berlangsung

- Pertambahan panjang batang (L, diukur saat suhu t dengan dialmeter

Koefisien muai panjang ( dihitung dengan :

- Rumus pada persamaan (2)

- Metode grafik

#### PROSEDUR PERCOBAAN

##### Persiapan

- Perhatikan kelengkapan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan, apakah sudah lengkap atau belum, jika masih ada kekurangan hubungi asisten/dosen

- Susunlah alat-alat percobaan seprti pada gambar 2

- Perhatikan dan pahami skala terkecil pada mistar, termometer dan dialmeter

Langkah Percobaan

- Buatlah tabel pengamatan Anda dalam percobaan ini

- Ukur panjang logam kuningan mula-mula dengan mistar

- Atur posisi dialmeter sehingga menunjuk skala nol

- Nyalakan pembakar atau pemanas dan panasi air yang ada dalam tangki

- Alirkan uap air dari tangki pemanas melalui selang ke batang kuningan berongga

- Catalah suhu batang dan penunjukkan dialmeter (pada saat air sudah mendidih dan suhu pada kedua ujung batang menunjukkan suhu yang sama).

- Alat pemanas dimatikan, biarkan logam tersebut menjadi dingin dan catat perubah-an suhu dan panjangnya.

- Ulangi langkah 1) sampai dengan 7) untuk jenis batang logam yang lain

Catat hasil pengamatan ke dalam tabel yang telah Anda siapkan9). Buatlah grafik hubungan antara perubahan panjang  (L dengan perubahan suhu batang ( t dari data yang anda peroleh seperti gambar 1. Petunjuk : ( t sebagai absis dan (L sebagai ordinat.

#### PENGOLAHAN DATA

Grafik yang telah anda buat berupa garis lurus yang sesuai dengan persamaan :

y = ax									(4)

Variabel y dan x bersesuaian dengan ( L dan ( t, sedangkan a merupakan kemiringan grafik. Dengan memperhatikan ralat yang muncul dalam percobaan, maka persamaan garisnya disesuaikan dengan persamaan garis regresi linear yang mempunyai bentuk seperti berikut:

y = ax + b								          (5)

dengan a dan b masing-masing disebut koefisien kemiringan dan koefisien perpotongan. Grafik dari persamaan (5) untuk n pasangan data (xI ,yI ) ditampilkan pada gambar 3 berikut ini:

Gambar 3. Grafik persamaan garis regresi linear  y = ax + b

Ketentuan :

- Pada percobaan ini titik data ( xI ,yI  ) bersesuaian dengan data (( ti , ( L )

TUGAS

- Apa pengaruh pemberian kalor pada suatu zat ?    Jelaskan !

- Apa yang dimaksud dengan koefisien muai panjang zat ?   Jelaskan !

3.  Tentukan koefisien muai panjang suatu zat berdasarkan data pengamatan anda (secara numeris dan grafis).

DAFTAR ACUAN

Halliday, D. dan Resnick, R. 1998. FISIKA Jilid 1 ( Terjemahan Pantur Silaban dan Erwin Sucipto ). Jakarta : Erlangga.

Yuli Astono, dkk. 1999. Petunjuk Praktikum Fisika Dasar I. Yogyakarta : Jurusan Fisika FMIPA UNY.

PERCOBAAN  07

PANAS JENIS ZAT PADAT

## A.     Pendahuluan

Bila dua benda atau lebih yang mempunyai suhu berbeda dan kemudian diga -

bungkan, maka akan terjadi perpindahan panas / kalor dari benda bersuhu tinggi kepada benda bersuhu rendah. Menurut Black, jumlah panas/kalor yang diberikan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor /panas yang diterima oleh benda bersuhu rendah. Alat yang diperlukan dalam pemindahan kalor ini digunakan kalorimeter, oleh karena itu setelah anda melakukan percobaan diharapkan,

- mengetahui prinsip kerja kalorimeter dan

- menentukan panas jenis  (c) beberapa zat padat.

- Alat dan Bahan

        - Kalorimeter,			f.  Zat Padat (besi, aluminium, tembaga)

        - Termometer			g. Pengaduk

        - gelas kimia			h. neraca elektronik

        - timer 				i.  kaki tiga

        - bunsen				j.  air.

C.   Prinsip Percobaan

Pada kalorimeter yang terisolasi secara baik maka akan berlaku asas Black, yakni jumlah panas yang diberikan oleh logam sama dengan jumlah panas yang diterima oleh sistem kalorimeter.  Sistem kalorimeter yang dimaksud pada percobaan ini adalah: kalorimeter, pengaduk, air, dan termometer.

Jika suhu logam mula-mula adalah Ta dan suhu kesetimbangan antara logam dengan sistem kalorimeter adalah T, maka panas yang dibebaskan logam adalah:

……………………………………………….. (7.1)

dengan m menyatakan massa logam dan c adalah kapasitas panas jenis logam.

Jumlah panas yang diterima oleh sistem kalorimeter adalah:

…………………………….. (7.2)

dengan mk , mp , dan ma secara berturut-turut adalah massa kalorimeter, massa pengaduk, dan massa air.  Besaran ck, cp, dan ca secara berturut-turut adalah panas jenis kalorimeter, panas jenis pengaduk, dan kapasitas panas jenis air. Ti menyatakan suhu awal sistem kalorimeter.

Bertolak dari persamaan (7.1) dan (7.2) dengan asas Black dapat ditentukan panas jenis  ( c) logam sebagai berikut:

……………………….. 	(7.3)

C.  Prosedur Percobaan

- Timbanglah massa kalorimeter dengan neraca elektronik mk

- Tibanglah massa pengaduk mp

- Timbanglah massa besi m

- Isilah kalorimeter dengan air kira-kira 2/3 bagian volumenya, timbanglah kalorimeter beserta air.  Dari langkah 1 dan langkah 4 ini dapat ditentukan massa air ma

- Ukurlah dengan termometer suhu awal air pada kalorimeter Ti

- Ambilah gelas kimia dan isi dengan air 1/3 bagian.  Selanjutnya masukkan besi ke dalam gelas dan panaskan dengan bunsen sampai mendidih.

- Ukurlah suhu besi mula-mula dengan memasukkan termometer ke dalam gelas sebagai To

- Dengan menggunakan penjepit ambillah besi panas dari gelas kimia dan segera masukkan kedalam kalorimeter.

- Tutuplah kalorimeter dengan rapat-rapat dan aduklah air dalam kalorimeter secara kontinu.

- Catatlah suhu air dalam kalorimeter setiap 2 menit sampai tercapai suhu keseimbangan antara besi dengan sistem kalorimeter T.

- Dengan cara yang sama lakukan langkah 1 s.d. 10 untuk logam aluminium dan tembaga.

kalorimeter                                                          termometer

pengaduk                                                               isolator panas

air                                                                          logam

# Gambar 7.1. Bagian-bagian Kalorimeter

D. Tugas

- Tentukan rumus perambatan ralat untuk Persamaan (7.3) !

- Tentukan panas jenis logam besi, aluminium, dan tembaga beserta ralatnya !

OoOoo

PERCOBAAN  08

RESONANSI PADA KOLOM UDARA

# Pendahuluan

Salah satu bentuk perambatan energi di alam adalah peristiwa perambatan gelombang. Gelombang tranversal dan gelombang longitudinal merupakan dua jenis gelombang dengan ciri atau karakteristik yang berbeda, walaupun keduanya  dapat menghantarkan energi.

Gelombang pada tali merupakan salah satu contoh gelombang transversal, sedangkan gelombang bunyi merupakan contoh gelombang longitudinal.  Dalam kegiatan ini Anda akan bekerja dengan gelombang bunyi . Setelah melakukan percobaan, mahasiswa diharapkan dapat :

- Menjelaskan perbedaan antara gelombang longitudinal dan gelombang tranversal.

- Menyebutkan perbedaan antara gelombang merambat dengan gelombang stasioner

- Menjelaskan pengertian resonansi

- Menentukan cepat rambat gelombang bunyi di udara

- Menentukan hubungan antara cepat rambat gelombang dengan panjang kolom udara pada peristiwa resonansi

## Alat dan bahan

  - Sumber tegangan AC

  - Vibrator

  - Dawai

  - Beban

  - Meteran

  - Neraca

  - Audio Frequency Generator (AFG)

  - Amplifier

  - Tabung kaca berskala

  - Termometer

  - Speaker

  - Air

# Dasar teori

Disamping gelombang longitudinal dan gelombang transversal, dikenal juga gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannta memerlukan medium perambatan, sedang gelombang electromagnetik dapat merambat walaupun tidak ada medium (ruang hampa).

Besaran fisis yang merupakan karakteristik dari peristiwa gelombang adalah panjang gelombang ( ( ).

Hubungan antara cepat rambat gelombang (v), frekuensi (f) dan panjang gelombang (() dinyatakan oleh persamaan :

(1)

Apabila suatu gelombang datang mengenai batas medium, maka ada kemungkinan gelombang tersebut dipantulkan. Gelombang pantulan mempunyai arah rambat yang berlawanan dengan gelombang datang, tetapi frekuensinya sama. Perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul pada medium yang sama akan diperoleh gelombang stasioner (gelombang diam / gelombang berdiri).

Gelombang stasioner dapat terjadi pada medium udara (gelombang bunyi)  maupun pada medium dawai / tali (gelombang tali). Salah satu karakteristikdari gelombang stasioner adalah terjadinya simpul dan perut.

Pada kegiatan kali ini akan dipelajari mengenai Gelombang stasioner pada medium dawai dan gelombang stasioner di udara (pada kolom udara)

Gelombang Stasioner dalam medium Dawai (tali)

Cepat rambat gelombang dalam suatu medium ditentukan oleh karakteristik interaksi medium dengan gangguan dan sifat medium itu sendiri.  Gelombang transversal pada tali/dawai merupakan salah satu contoh peristiwa gelombang satu dimensi. Cepat rambat gelombang pada tali / dawai dinyatakan dengan :

(2)

dalam hal ini :	F : gaya tegangan dawai

( : massa persatuan panjang dawai

v : cepat rambat gelombang pada dawai

Sebagai sumber osilasi/getaran digunakan sebuah alat yang disebut vibrator dengan frekuensi tertentu.

Gelombang yang tampak pada dawai merupakan gelombang diam atau gelombang stasioner, sehingga dapat dilihat tempat kedudukan titik-titk yang simpangannya maksimum (disebut dengan perut) dan tempat kedudukan titik-titik yang simpangannya no (disebut dengan simpul).

Jarak satu panjang dinyatakan dengan jarak antara dua perut yang   berturutan. Peristiwa di atas biasa disebut sebagai Percobaan Melde

Gelombang Stsioner pada kolom udara

Suatu sumber bunyi diletakkan di atas mulus dari suatu tabung resonansi. Panjang kolom udara dapat diatur dengan cara mengubah posisi tabung resevoir air. Oleh karena itu pengaturan permukaan air pada tabung / panjang kolom udara akan menghasilkan resonansi pada kolom udara.  Resonansi terjadi ditandai dengan terjadinya suara/dengung yang keras.

Pada kolom udara terjadi pemantulan gelombang longitudinal dengan permukaan air sebagai batas medium (dapat dipandang sebagai ujung terikat pada tali) sehingga pada batas medium tersebut terjadi simpul. Sedangkan perut terjadi disekitar mulut tabung, di atas mulut tabung. Jaraknya dari mulut tabung kira-kira sejauh k =  0,3 X diameter tabung.

Peristiwa di atas menunjukkan terjadinya gelombang stasioner pada kolom udara.

Resonansi terjadi bila frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi dari kolom udara pada tabung resonansi. Hubungan antara panjang kolom udara dengan panjang gtelombang bunyi dapat dinyatakan oleh persamaan :

(3)

dalam hal ini :

(  = panjang gelombang bunyi (meter)

Ln = Panjang kolom udara pada resonansi ke-n  (meter)

n   = Resonansi ke-n ( n = 1,2,3,4,…..)

k   = 0,3 x diameter tabung

Speaker

Sumber

AFG		    Amp.

Tabung resevoir air

###### Prosedur  percobaan

Gelombang Stasioner dalam medium Dawai (tali)

### Gambar alat

Dawai                                                          Katrol

Vibrator

Papan

Beban

- Ukurlah panjang dawai yang akan digunakan kemudian timbanglah. Catat panjang dan massa dawai.

- Timbanglah piring timbangan/tempat beban yang akan digunakan.

- Ikatlah salah satu ujung tali dengan vibrator dan ujung yang lain dengan piring timbangan, kemudian lewatkan dawai pada katrol.

- Hidupkan vibrator dan aturlah beban sedemikian rupa sehingga terjadi gelombang stasioner. Ukurlah panjang gelombangnya. Catat besar beban dan panjang gelombang yang terjadi.

- Gantilah beban sehingga terjadi gelombang stasioner dengan panjang gelombang yang lain, ukurlah panjang gelombangnya.

Gelombang Stsioner pada kolom udara

    - Susunlah alat seperti gambar. Periksakan rangkaian Anda pada pembimbing/asisten sebelum dihubungkan dengan sumber tegangan.

    - Turunkalah kolom udara pada tabung resonansi serendah mungkin, ukur dan catatlah suhu udara dalam tabung. Setelah Anda ukur suhunya, aturlah kembali agar permukaan air berada pada ujung tabung.

    - Letakkan speaker pada mulut tabung resonansi

    - Hidupkan Amplifier dan AFG

    - Aturlah frekuensi AFG sehingga pada speker terdengar bunyi. Catatlah frekuensinya.

    - Turunkanlah  permukaan air secara perlahan-lahan sehingga terdengar bunyi nyaring yang pertama kali (resonansi pertama). Ukurlah panjang kolom udara pada saat itu dan catatlah.

    - Turunkanlah kembali permukaan air pada tabung resonansi sehingga terjadi resonansi yang kedua dan  ketiga. Lakukanlah pengukuran panjang kolom udara untuk setiap kali terjadi resonansi dan catatlah.

    - Lakukan langkah 5 sampai 7 untuk frekuensi yang lain.

## Tabulasi data pengamatan

Gelombang Stasioner dalam medium Dawai (tali)

| NO. | Massa beban (gr) | Panjang gelb. Dawai (m) | Panjang dawai (m) | Massa Dawai (gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gelombang Stsioner pada kolom udara

Suhu udara pada kolom udara : ………..

| No. | Frekuensi (Hz) | L1 (n = 1) | L2 (n = 2) | L3 (n = 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

VI. Daftar Pustaka

- Alonso & Finn. (1992). Dasar-dasar Fisika Universitas (Medan dan Gelombang). Jakarta : Erlangga.

- Bambang Purwadi, dkk. (1996). Panduan Praktikum Fisika Dasar. Yogyakarta : UGM.

- Sutrisno. (1994). Fisika Dasar (Gelombang dan Optik). Bandung, ITB.

- Sears. (1986). Mekanika Panas dan Bunyi. Jakarta : Binacipta

## Tugas

  - Jelaskan apa yang dimaksud dengan gelombang stasioner!

  - Buatlah grafik hubungan antara : gaya tegangan tali dengan kuadrat panjang gelombang yang terjadi!

  - Tentukan frakuensi sumber getar dengan cara :

    - menggunakan rumus v = f (

    - menggunakan grafik hubungan antara F dengan (2

  - Tentukan cepat rambat gelombang bunyi di udara beserta ketidakpastiannya!

  - Buatlah grafik hubungan antara panjang kolom udara dengan cepat rambat gelombang bunyi!

  - Lihatlah pada tabel cepat rambat bunyi, bandingkan cepat rambat bunyi yang Anda peroleh dari percobaan dengan dari table. Buatlah kesimpulannya!

# Text boxes

L

(  dengan tan (  = Lo (

(

( t

2

3

4

1

5

6

7

Keterangan:

- Batang Logam

- Termometer

- Pipa penyalur uap

- Dialmeter

- Statif

- Tangki pemanas

- Pemanas

b

( = arctan a

x

y

(

Gambar Skematik Sistem Bandul Matematis

air