- DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah Teknik pendingin dan Tata Udara merupakan merupakan mata kuliah teori. Membahas tentang perhitungan, instalasi dan pengaman pada mesin pendingin baik refrigasi maupun Air Contitioning.

- KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

- Kemampuan dalam memahami simbol-simbol, sistem mesin refrigerasi dan AC (Air Conditioner)

- Perhitungan dan analisis beban pendinginan mekanikal dan elektrikal pada mesin  pendingin

- Perhitungan dan analisis beban pendinginan mekanikal dan elektrikal pada distribusi udara

- Analisis dan perhitungan pada penyediaan daya listrik beban mesin pendingin

- INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

  - Mahasiswa dapat memahami dasar mesin pendingin

  - Mahasiswa dapat memahami system refrigansi dan AC

  - Mahasiswa dapat memahami system kerja dan operasi mesin pendingin

  - Mahasiswa dapat memahami komponen mekanikal mesin pendingin

  - Mahasiswa dapat mengidentifikasi mesin pendingin

  - Mahasiswa dapat menghitung cooling load

  - Mahasiswa dapat menghitung ducting AC

  - Mahasiswa dapat menghitung nilai dan biaya proyek pemasangan pada mesin pendingin

  - Mahasiswa dapat melakukan instalasi mesin pendingin

  - Mahasiswa memahami kelistrikan mesin pendingin baik berupa PHB maupun dari segi pengamannya

- SUMBER BACAAN

    - Althouse, AD (1975). Modern Refrigeration and Air Conditioning. Holland: The Goodheart-Willcox Company Inc.

    - Carrier AC company (1965). Handbook of Air Conditioning System Design. New York: McGraw-Hill Book Company.

    - Daikin (1989). Service Manual “Air Conditioning and Refrigeration Equipment”. Japan: Daikin.

    - McQuay (1999). High Static Direct Expansion Fan Coil Units. McQuay Air Conditioning.

    - Paul Lang, V (1992). Air Conditioning. Canada: Delmar Publisher Inc.

    - Smacna (1993). Hvac Systems Duct Design. Virginia: Smacna Inc.

    - Stoecker, WF and Jones, JW (1982).  Refrigeration and Air Conditioning. Singapore: McGraw-Hill Book Company.

    - Traister, JE (1989). Electrical Applications Guidebook. Virginia: Reston Publishing Company.

    - Sucaco, PT (2001). Low Voltage PVC Insulated Cable. Jakarta: Supreme Cable Manufactoring Corp. Tbk..

    - Schneider (2001). Katalog Produk. Jakarta: Schneider Electric.

    - BSN (2000). PUIL 2000, Badan Standar Nasional.

- PENILAIAN

- Kuis

- Penugasan

- Hasil Ujian

- SKEMA KERJA

| Minggu ke | Kompetensi Dasar | Pokok Bahasan | Strategi Perkuliahan | Pustaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Analisis, pemahaman, perhitungan dan instalasi pada mesin pendingin (refrigator dan AC) | Dasar-dasar mesin pendingin | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 1,2 |
| 3 | Analisis, pemahaman, perhitungan dan instalasi pada mesin pendingin (refrigator dan AC) | Sistem refrigerasi dan AC | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 1,2,4 |
| 4 | Analisis, pemahaman, perhitungan dan instalasi pada mesin pendingin (refrigator dan AC) | Sistem kerja/operasi mesin pendingin | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 1,2 ,3 |
| 5-6 | Analisis, pemahaman, perhitungan dan instalasi pada mesin pendingin (refrigator dan AC) | Mekanikal & elektrikal mesin pendingin | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 1,2,3 |
| 7-8 | Analisis, pemahaman, perhitungan dan instalasi pada mesin pendingin (refrigator dan AC) | Komponen-komponen mesin pendingin | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 1,2,5 |
| 9 | Ujian tengah semester |
| 10-11 | Analisis,perhitungan dan pembebanan pada mesin pendingin dan tata udara | Beban pendinginan | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 2,3,7, |
| 12-13 | Analisis,perhitungan dan pembebanan pada mesin pendingin dan tata udara | Distribusi udara | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 2,6 |
| 14-15 | Analisis,perhitungan dan pembebanan pada mesin pendingin dan tata udara | Kelistrikan mesin pendingin dan PHB mesin pendingin | Ceramah, diskusi, analisis serta perhitungan soal Penugasan pembuatan paper | 1,2,5,9,10 |
| 16 | Ujian akhir semester |

# Text boxes

MATA KULIAH	: TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA

KODE MATA KULIAH	: SEL 221

SEMESTER	: VI

PROGRAM STUDI	: Pendidikan Teknik Elektro

DOSEN PENGAMPU	: Hartoyo, M.Pd